## Anesteziološki aparat
Prilog 5 - TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Automatske vage s mješalicom s uključenim čitačem bar koda i transportnim kutijama (6 kom)
Red. br. | Opis zahtjevanih tehničkih karakteristika | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Navesti str. gdje se u katalogu i/ili prospektu proizvoda i/ili izjavi proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača u EU, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Proizvođač, ime i šifra proizvoda:
Automatske vage s miješalicom za uzimanje krvi (s bar kod čitačem, USB-om i transportnom kutijom te mogućnošću umrežavanja) i sustavom za upravljanje podacima u procesu prikupljanja krvi
1 | Uređaj za automatsko prikupljanje krvi s miješalicom za uzimanje krvi
2 | Zaslon na dodir (touch-screen) u boji 5 do 6 incha
3 | Vodič za korisničko sučelje koji pokazuje faze u donacijskoj proceduri: predviđeno vrijeme prikupljanja, predviđeno preostalo vrijeme do završetka prikupljanja, brzinu protoka i prikupljeni volumen tijekom donacije
4 | Fleksibilan software koji omogućuje korisniku da definira i pohrani različite postavke konfiguracije i parametara u sustavu. Svi važni podaci o donacijama, skeniranja crtičnog koda i događaja, prema dobroj proizvođačkoj praksi (GMP)
5 | Praćenje donacije u realnom vremenu na uređaju za automatsko prikupljanje krvi i preko računala
6 | USB stick
7 | Bar kod čitač - odvojiv od kućišta vage
8 | Zamjenjiva Litium ion baterija s visokim energetskim kapacitetom
9 | Klema za plastične cjevčice s mehanizmom za zaustavljanje i zaključavanje
10 | Transportna kutija za automatsku vagu s miješalicom
11 | Hardware i software sustav za upravljanje podacima kako bi se omogućila dvosmjerna komunikacija između jednog ili više uređaja s intranet sustavom te mogućnost praćenja i bilježenja podataka u stvarnom vremenu u procesu prikupljanja krvi
12 | Mogućnost spajanja separatora T-ACE II+ i sterilnih zavarivača TSCD II na hardware i software sustav za prikupljanje podataka
13 | Mogućnost spajanja postojećih vaga mješalica na hardware i software sustav za prikupljanje podataka
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Ukupno s PDV-om:
Ukupno s PDV-om (slovima):
Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. specikaciji - unijeti točku troškovnika)
Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj
može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Katalozi i/ili prospekti osim na hrvatskom mogu biti i na engelskom jeziku, ostali jezici moraju biti prevedeni s ovjerenim prijevodom od
sudskog tumača na hrvatski jezik.
Montaža i edukacija uključeni u cijenu. Obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika.
Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)