## Anesteziološki aparat
Prilog 5 - TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Instrumentarij za neurokirurgiju
Red. br. | Opis zahtjevanih tehničkih karakteristika | Jedinična cijena fco OB Zadar bez PDV-a | Ukupna cijena fco OB Zadar bez PDV-a | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Šifra proizvoda (iz kataloga) | Navesti str. gdje se u katalogu i/ili prospektu proizvoda i/ili izjavi proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača u EU, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Proizvođač, ime i šifra proizvoda:
Glodači kosti kralježnice i hvatači za disk
1 | Kerrison grickalica za kost, ne odvojiva standardna, kut 130° prema gore, otvor čeljusti 8mm,otisak čeljusti 1mm, dužina 200mm
2 | Kerrison grickalica za kost, ne odvojiva standardna, kut 130° prema gore, otvor čeljusti 10mm,otisak čeljusti 3mm, dužina 200mm
3 | Kerrison grickalica za kost, ne odvojiva standardna, kut 130° prema gore, otvor čeljusti 12mm,otisak čeljusti 5mm, dužina 200mm
4 | Kerrison grickalica za kost, ne odvojiva standard/L, kut 130° prema gore, otvor čeljusti 15mm, otisak čeljusti 3mm, dužina 200mm
5 | Kerrison grickalica za kost, ne odvojiva standard/L, kut 130° prema gore, otvor čeljusti 15mm, otisak čeljusti 5mm, dužina 200mm
6 | Kerrison grickalica za kost, ne odvojiva tanka, kut 130° prema gore, otvor čeljusti 9mm, otisak čeljusti 1.5mm oštrica prereza mikro griz, dužina 200mm
7 | Ronžer hvatalica za disk standardna nenazubljena, ravna odvojiva crna, presvučena crnim karbidnim vlaknima radi spriječavanja refleksine svjetla i manjeg ljepljenja tkiva za instrument, dodatno pojačane čvrsine i oštrine, čeljusti 1.5mm, dužine 230mm
8 | Ronžer hvatalica za disk standardna nenazubljena, kut 150° prema gore, odvojiva crna, presvučena crnim karbidnim vlaknima radi spriječavanja refleksine svjetla i manjeg ljepljenja tkiva za instrument, dodatno pojačane čvrsine i oštrine, čeljusti 1.5mm, dužine 230mm
9 | Ronžer hvatalica za disk standardna nenazubljena, ravna odvojiva crna, presvučena crnim karbidnim vlaknima radi spriječavanja refleksine svjetla i manjeg ljepljenja tkiva za instrument, dodatno pojačane čvrsine i oštrine, čeljusti 3.0mm, dužine 230mm
10 | Ronžer hvatalica za disk standardna nenazubljena, kut 150° prema gore, odvojiva crna, presvučena crnim karbidnim vlaknima radi spriječavanja refleksine svjetla i manjeg ljepljenja tkiva za instrument, dodatno pojačane čvrsine i oštrine, čeljusti 3.0mm, dužine 230mm
11 | Ronžer hvatalica za disk standardna zupčasta, kut 150° prema gore, odvojiva crna, presvučena crnim karbidnim vlaknima radi spriječavanja refleksine svjetla i manjeg ljepljenja tkiva za instrument, dodatno pojačane čvrsine i oštrine, čeljusti 5.0mm, dužine 230mm
12 | Ronžer hvatalica za disk standardna nenazubljena, kut 150° prema gore, odvojiva crna, presvučena crnim karbidnim vlaknima radi spriječavanja refleksine svjetla i manjeg ljepljenja tkiva za instrument, dodatno pojačane čvrsine i oštrine, čeljusti 5.0mm, dužine 230mm
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Ukupno s PDV-om:
Ukupno s PDV-om (slovima):
Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. specikaciji - unijeti točku troškovnika)
Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj
može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Katalozi i/ili prospekti osim na hrvatskom mogu biti i na engelskom jeziku, ostali jezici moraju biti prevedeni s ovjerenim prijevodom od
sudskog tumača na hrvatski jezik.
Montaža i edukacija uključeni u cijenu. Obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika.
Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)