## Anesteziološki aparat
Prilog 5 - TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
KONTEJNERI ZA STERILIZACIJU
Red. br. | Opis zahtjevanih tehničkih karakteristika | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena fco OB Zadar bez PDV-a | Ukupna cijena fco OB Zadar bez PDV-a | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Navesti str. gdje se u katalogu i/ili prospektu proizvoda i/ili izjavi proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača u EU, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Proizvođač, ime i šifra proizvoda:
1 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, 1/2 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 300x274x90mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija) | kom | 1
2 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/2, 243x253x76mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) | kom | 1
3 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/2, model plavi, 298x285x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 1
4 | Identifikacijske aluminijske pločice, graviranje do 13 slova, boja plava | kom | 2
5 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, 1/2 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 300x274x120mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija) | kom | 17
6 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/2, 243x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) | kom | 17
7 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/2, model zeleni, 298x285x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 10
8 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/2, model crveni, 298x285x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 1
9 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/2, model zlatni, 298x285x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 6
10 | Identifikacijske aluminijske pločice, graviranje do 13 slova, boja crvena | kom | 34
11 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija,3/4 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 470x274x120mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjen boje - indikacija) | kom | 12
12 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 3/4, 406x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) | kom | 12
13 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 3/4, model sivi, 460x285x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 12
14 | Identifikacijske aluminijske pločice, graviranje do 13 slova, boja crvena | kom | 24
15 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, 1/1 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 592x274x135mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija) | kom | 4
16 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/1, 540x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) | kom | 4
17 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/1, model plavi, 588x285x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 2
18 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/1, model crveni, 588x285x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 2
19 | Identifikacijske aluminijske pločice, graviranje do 13 slova, boja crvena | kom | 8
20 | Aluminijska kutija mini kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 2 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu jedan otvora za filtere, 310x132x57mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjen boje - indikacija) | kom | 20
21 | Poklopac, termostabilni polimer sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, mini model, model zlatni, 305x140x25, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | kom | 20
22 | Identifikacijske aluminijske pločice, graviranje do 13 slova, boja crvena | kom | 20
23 | Kolica za prevoz i pohranu kontejnera, 4 statička kotača s kočnicom, od nehrđajučeg čelika + 12% kroma i nikla, 3 ormara za slaganje kontejnera, 1. ormar za 3 kontejnera do 280mm visine, 2. i 3. ormar za slaganje 6 kontejnera do 165mm visine, 1030x630x1250mm | kom | 1
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Ukupno s PDV-om:
Ukupno s PDV-om (slovima):
Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. specikaciji - unijeti točku troškovnika)
Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj
može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Katalozi i/ili prospekti osim na hrvatskom mogu biti i na engelskom jeziku, ostali jezici moraju biti prevedeni s ovjerenim prijevodom od
sudskog tumača na hrvatski jezik.
Montaža i edukacija uključeni u cijenu. Obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika.
Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)