## Troškovnik
Obrazac specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Potrošni materijal za uređaje za održavanje životnih funkcija za potrebe intenzivne medicine
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. Mjere | Količina | Proizvođač | Pakiranje | Naziv proizvoda i kataloški broj | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a (količina x jed.cij. bez PDV-a) | Stopa PDV-a
1 | Jednokratni uložak za grijač krvi i infuzijskih otopina EnFlow s produžnom linijom duljine cca. 10 cm.. Izrađen od aluminija u polikarbonatnom kućištu, s unutarnjom zavojnicom volumena ispiranja 4 ml. Kompatibilan s svim infuzijskim i transfuzijskim setovima s luer lock pripojem, 30 kom/pak | pak | 1
2 | Manžeta, velika za odrasle, 23 - 33 cm, dvostruki pripoj, bojom kodirana, mornarsko plava za Datex tehnologiju mjerenja | kom | 4
3 | Manžeta, velika za odrasle, 31 - 40 cm, dvostruki pripoj, ljubičasta za Datex tehnologiju mjerenja | kom | 2
4 | Konekcijski monitor kabel za SpO2 za "TruSignal" tehnologiju mjerenja | kom | 1
5 | Senzor za SpO2 na prst pacijenta, djeca-odrasli za TruSignal thnologiju mjerenja | kom | 2
6 | EKG konekcijski monitor kabel za 3 i 5 odvodni pacijentov kabel, bojom kodiran, dužine 3,6 metara za GE tehnologiju mjerenja | kom | 1
7 | 3 odvodni pacijent EKG kabel, dužine 74 cm za GE tehnologiju mjerenja | kom | 1
8 | 5 odvodni pacijent EKG kabel, dužine 74 cm za GE tehnologiju mjerenja | kom | 1
9 | Cijev za NIBP, bojom kodirana, dužine 3,6 metara, dvostruki pripoj za GE tehnologiju mjerenja | kom | 1
10 | Odvajač kondenzata za GE tehnologiju mjerenja | kom | 5
11 | Multiapsorbcijski sodalime karnistri, jednokratni, promjena boje bijela prema ljubičastoj, mogućnost "low i mimimal flow" anestezije, 800 grama, kompatibilan sa GE anesteziološkim uređajima. | kom | 80
12 | D-lite, višekratni tlačno/protočni senzor s pripojima za spirometrijske i linije za uzimanje uzorka plina za odrasle | kom | 1
13 | D-lite, višekratni tlačno/protočni senzor s pripojima za spirometrijske i linije za uzimanje uzorka plina za djecu | kom | 1
14 | Linija za uzimanje uzorka plina za anesteziju, luer pripoj, 3 metra dužine | kom | 10
15 | Filter bakterijski za aspiracijske pumpe | kom | 20
16 | Arterijske kanile izrađene od teflona, sa zaštitinim ventilom protoka,(protok kontroliran kuglicom), onemogućava refluks i gubitak krvi kod uvođenja, sa krilcima radi lakšeg učvršćivanja, 20G dužine 45 mm | pak | 4
17 | Jednokratno upotrebljivi sistemi za disanje pacijenta za ventilatore, za odrasle pacijente, s jednom respiracijskom cijevi, omogućen prijenos topline s ekspiratorne na inspiratornu stranu cijevi, fiksne dužine 1,8 m, kutni element s priključkom za uzorkovanje plina i mogućnošću rotacije za 360° | kom | 140
18 | Jednokratno upotrebljivi sistemi za disanje za ventilatore, za pedijatrijske pacijente, s jednom respiracijskom cijevi, omogućen prijenos topline s ekspiratorne na inspiratornu stranu cijevi, fiksne dužine 1,8 m, kutni element s priključkom za uzorkovanje plina i mogućnošću rotacije za 360° | kom | 15
19 | Odvajač kondenzata s integriranom membranom koja spriječava prodor bakterija, virusa i vlage u mjernu jedinicu, bojom kodirani - zeleni, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 240
20 | Jednokratno upotrebljivi set za pacijentovu spirometriju koji uključuje dvije spiro linije s ugrađenom linijom za uzimanje uzoraka plina i senzorom protoka, dužine 2 m, za odrasle pacijente, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 240
21 | Jednokratno upotrebljivi set za pacijentovu spirometriju koji uključuje dvije spiro linije s ugrađenom linijom za uzimanje uzoraka plina i senzorom protoka, dužine 2 m, za pedijatrijske pacijente, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 20
22 | Jednokratno upotrebljivi filter za mehaničku ventilaciju s integriranim pristupnim mjestom za uzorkovanje plinova, vrijeme uporabe minimalno do 48 sati, zapremnina filtera minimalno 85 ml, certificirana učinkovitost za zaustavljanje uzročnika tuberkuloze, hepatitisa i HIV-a, otpora najviše 1 cmH2O pri protoku od 30 ml / min | kom | 150
23 | Mehanički hidrofobni filter koji spriječava kontaminaciju inspiratorne grane ventilatora, volumen mrtvog prostora najviše 85 ml, otpor najviše 1,5 cmH2O pri protoku od 30 l / min kompatibilan, s GE Healthcare ventilatorima | kom | 20
24 | Kateter sa senzorom za mjerenje intratrahealnog tlaka, integrirana zaštitna navlaka za senzor, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 10
25 | Jednokratno upotrebljivi raspršivač lijekova ( nebulizer ), volumena minimalno 6 ml, protok minimalno 0,2 ml / min, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 40
26 | T-nastavak za raspršivač lijekova | kom | 40
27 | Kabel za raspršivač lijekova, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 4
28 | Jednokratno upotrebljiva ekspiracijska valvula s integriranim senzorom protoka i hvatačem vlage, kompatibilna s GE Healthcare ventilatorima | kom | 60
29 | Višekratno upotrebljiva ekspiracijska valvula s integriranim senzorom protoka i hvatačem vlage, kompatibilna s GE Healthcare ventilatorima | kom | 1
30 | Balon za ručnu ventilaciju pacijenata odrasle dobi veličine minimalno 1700mL, minimalnog respiratornog volumena 1000mL, omogućuje minimalno 40 udaha/min., izrađen od silikona i polisulfona, mogućnost sterilizacije na 134°C, u setu uz balon dolaze i silikonska maska za lice veličine 5, polisulfonska kruta maska za br. 4 i 5, O2 produžetak cijevi, ventil O2 spremnika, O2 spremnik minimalno 2500 mL, transportna kutija | kom | 2
31 | Balon za ručnu ventilaciju pacijenata pedijatrijske dobi veličine minimalno 750mL, minimalnog respiratornog volumena 500mL, omogućuje minimalno 50 udaha/min., izrađen od silikona i polisulfona, mogućnost sterilizacije na 134°C, u setu uz balon dolaze i silikonska maska za lice veličine 3, polisulfonska kruta maska za br. 3, O2 produžetak cijevi, ventil O2 spremnika, O2 spremnik minimalno 2500 mL, transportna kutija | kom | 2
32 | Fiber optička (F.O) drška laringoskopa za špatule za intubaciju, hladno svijetlo | kom | 1
33 | Jednokratne Macintosh špatule za intubaciju, vel. 2, hladno svijetlo | kom | 20
34 | Jednokratne Macintosh špatule za intubaciju, vel. 3, hladno svijetlo | kom | 20
35 | Jednokratne Macintosh špatule za intubaciju, vel. 4, hladno svijetlo | kom | 20
36 | Višekratne Macintosh špatule za intubaciju, vel. 2, hladno svijetlo | kom | 1
37 | Višekratne Macintosh špatule za intubaciju, vel. 3, hladno svijetlo | kom | 1
38 | Višekratne Macintosh špatule za intubaciju, vel. 4, hladno svijetlo | kom | 1
39 | Kofer za dršku laringoskopa sa špatulama | kom | 1
40 | Zidni/direktni aspirator s bakterijskim filterom i regulacijom vakuuma u minimalnom rasponu od 0-100 kPa, manometar sa skalom u kPa i mmHg, kapaciteta protoka minimalno 100 l/min, težine ne veće od 350 g, boca za jednokratne vrećice | kom | 1
41 | Šinski aspirator s bakterijskim filterom i regulacijom vakuuma u minimalnom rasponu od 0-100 kPa, manometar sa skalom u kPa i mmHg, kapaciteta protoka minimalno 100 l/min, težine ne veće od 350 g, boca za jednokratne vrećice |  | 1
42 | Jednokratne vrećice za aspiraciju, zapremnine 2L | kom | 20
43 | Kolekcijska boca izrađena od polikarbonata za jednokratne vrećice od EVA plastike na kojima se nalazi pacijent i vakuum otvor. Na pacijent otvoru nalazi se nepovratni ventil, a na vakuum otvoru nalazi se filter. Boca se postavlja na standardnu medicinsku šinu. Kapacitet boce minimalno 1500 ml spojene PVC ili silikonskim crijevom na stoper vode koji je spojen na regulator | kom | 1
44 | Sistem za oksigenaciju s šinskim postavljanjem na priključak po bolničkom standardu DIN, kontroliranog protoka od 0 do 15L/min, višekratna PVC posuda za ovlaživanje koja se može sterilizirati | kom | 1
45 | Sistem za oksigenaciju s direktnim postavljanjem na priključak po bolničkom standardu DIN, kontroliranog protoka od 0 do 15L/min, višekratna PVC posuda za ovlaživanje koja se može sterilizirati | kom | 1
46 | Višekratna PVC boca za ovlaživanje kompatibilna sa sistemima za oksigenaciju | kom | 5
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
Napomena: Ponuda na obrascu mora biti cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u troškovniku.
Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)