## Sheet1
PRILOG 5 - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Potrošni medicinski materijal za anesteziju 2. dio
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Šifra | Naziv proizvoda i kataloški broj | Proizvođač / zemlja porijekla | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a (količina x jed.cij. bez PDV-a) | Stopa PDV-a
1 | Kanila za terapiju visokim protokom, pripojima spojiva s pacijent sustavom za terapiju visokim protokom i uređajem AIRVO 2, veličina S (mala) | KOM | 5
2 | Kanila za terapiju visokim protokom, pripojima spojiva s pacijent sustavom za terapiju visokim protokom i uređajem AIRVO 2, veličina M (srednja) | KOM | 140
3 | Kanila za terapiju visokim protokom, pripojima spojiva s pacijent sustavom za terapiju visokim protokom i uređajem AIRVO 2, veličina L (velika) | KOM | 100
4 | Kanila za terapiju visokim protokom putem trahealne kanile, pripojima spojiva s pacijent sustavom za terapiju visokim protokom i uređajem AIRVO 2 | KOM | 5
5 | Sustav pacijent cijevi za terapiju visokim protokom, pripojima spojiv s uređajem za terapiju visokim protokom AIRVO 2 i membranskim inhalatorom, spojivo sa kanilama za djecu i odrasle | KOM | 10
6 | Sustav pacijent cijevi za terapiju visokim protokom, pripojima spojiv s uređajem za terapiju visokim protokom AIRVO 2, spojivo sa kanilama za djecu i odrasle | KOM | 150
7 | Filter ulaznog zraka kod terapije visokim protokom, uređaj AIRVO 2 | KOM | 2
8 | Set za dezinfekciju spojiv s uređajem AIRVO2 | KOM | 1
9 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća, s anti-asphyxijskim ventilom, veličina S | KOM | 5
10 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća, s anti-asphyxijskim ventilom, veličina M | KOM | 5
11 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća, s anti-asphyxijskim ventilom, veličina L | KOM | 5
12 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća s mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina S | KOM | 5
13 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća s mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina M | KOM | 5
14 | Maska za NIV, oronazalna, neventilirajuća s mekanim silikonskim obrubom za prilagodbu konturama lica i minimalni natisak na korijenu nosa, integrirani urez za nazogastričnu sondu, s fiksacijskim trakama za fiksaciju oko glave, veličina L | KOM | 5
15 | Maska za NIV, full face (za cijelo lice) sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, veličina S | KOM | 5
16 | Maska za NIV, full face (za cijelo lice) sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, veličina M | KOM | 5
17 | Maska za NIV, full face (za cijelo lice) sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, veličina L | KOM | 5
18 | Maska za NIV, full face (za cijelo lice) sa silikonskim obrubom i otvorom za nazogastričnu sondu, s kapom i trakama za fiksaciju u pet točaka s konektorima za brzo otpuštanje, veličina XL | KOM | 5
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
Ponuda na obrascu mora bit cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se izbor najpovoljnijeg ponuđača
obaviti na razini tražene grupe proizvoda.
Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)