Zadar, 25.11.2021.

Ur. br.: 04-5145/21-2/21

Svim zainteresiranim ponuditeljima

PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za nabavu:

EKG aparati s kolicima

Poštovani,

OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za nabavu gornjeg predmeta nabave.

U privitku ovog pismena dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost, po potrebi financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost.

# Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 29.11.2021. godine do 12:00 sati na mail adresu:

- nino.funcic@zd.t-com.hr

Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu.

Privitak:

- Opis predmeta nabave

- Popis dokumenata kojima se dokazuje da ne postoje OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA i kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, financijska sposobnost i tehnička i stručna sposobnost

OPIS PREDMETA NABAVE

TROŠKOVNIK

OPĆA BOLNICA ZADAR

Grupa 1.: EKG aparati s kolicima

| Redni broj | OPIS PREDMETA NABAVE:MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOJE TREBAJU BITI ZADOVOLJENE: |  | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specikaciji - unijeti točku troškovnika) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | EKG UREĐAJ 1 TIP (3 KOM) Naziv proizvođača: Naziv modela: Jedinična cijena bez PDV-a za 1 kom._________________ * 3 kom. = _____________________ |  |  |  |  |
| 1. | 12-kanalni EKG aparat s LCD monitorom za prikaz 3, 6 i 12 kanala EKG-a u realnom vremenu |  |  |  |  |
| 2. | Vrijeme od uključivanja do pune funcionalnosti uređaja: maks. 7 sekundi |  |  |  |  |
| 3. | Ugrađen TFT LCD ekran za prikaz 12 kanala EKG-a istovremeno, dijagonale minimalno 8 inča |  |  |  |  |
| 4. | Prikaz slijedećih parametara na ekranu: identifikacijska oznaka, ime i prezime, spol, dob i srčana frekvencija pacijenta, sat, indikator stanja baterije, oznake odvoda, brzina ispisa, pojačanje amplitude, postavke filtera, poruke upozorenja, informativne poruke, status mreže, status USB priključka |  |  |  |  |
| 5. | Termalni pisač širine papira 210 mm (A4) |  |  |  |  |
| 6. | Formati ispisa: 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1 |  |  |  |  |
| 7. | Digitalni flitri EKG signala: 20 Hz, 35 Hz, 150 Hz |  |  |  |  |
| 8. | Alfanumerička tipkovnica, ne-folijska, s odvojenim tipkama |  |  |  |  |
| 9. | Umrežavanje EKG aparata preko standardne bežične (WiFi) ili žične(LAN) mreže, uz prijenos PDF zapisa |  |  |  |  |
| 10. | Automatska interpretacija snimljenog EKG-a prema University of Glasgow algoritmu |  |  |  |  |
| 11. | Mogućnost rada na 220V ili na ugrađenu litij-ionsku bateriju |  |  |  |  |
| 12. | Kapacitet baterije; minimalno 3,5 sata rada ili 400 EKG zapisa |  |  |  |  |
| 13. | Ispis na ugrađenom termalnom pisaču i na laserskom pisaču koji se direktno spaja na EKG uređaj |  |  |  |  |
| 14. | Pregled EKG-a s izvještajem koji se šalje na ispis je moguć prije i nakon ispisa |  |  |  |  |
| 15. | U slučaju promjene demografskih podataka automatski se usklađuje interpretacija EKG-a |  |  |  |  |
| 16. | Interna memorija za minimalno 800 EKG zapisa |  |  |  |  |
| 17. | USB priključak omogućuje pohranjivanje EKG-a na USB memoriji u PDF i XML formatu |  |  |  |  |
| 18. | Moguće priključivanje “barcode” čitača |  |  |  |  |
| B. | STOLIĆ - KOLICA ZA PRIPADAJUĆI EKG UREĐAJ (4 KOM) Naziv proizvođača: Naziv modela: Jedinična cijena bez PDV-a za 1 kom._________________ * 4 kom. = _____________________ |  |  |  |  |
| 1. | sa držačem za pacijent kabel |  |  |  |  |
| 2. | fiksacija EKG-a |  |  |  |  |
| 3. | sa mogućnošću brzog i jednostavnog odspajanja EKG-a od stolića - kolica |  |  |  |  |
| C. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA – napredni - (EKG, SpO2, NIBP, Temp, Resp) (1 KOM) Naziv proizvođača: Naziv modela: Jedinična cijena bez PDV-a za 1 kom._________________ |  |  |  |  |
| 1. | Kompaktni monitor za korištenje u stacionarnim uvjetima i transportu |  |  |  |  |
| 2. | Litij-ionska integrirana baterija omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja minimalno 4 sata, opcionalno do 8 sati |  |  |  |  |
| 3. | Težina monitora s integriranom baterijom najviše 3.5 kg |  |  |  |  |
| 4. | Dijagonala ekrana najmanje 26 cm, ekran u boji "osjetljiv na dodir", TFT LCD, rezolucije minimalno 800x600 piksela |  |  |  |  |
| 5. | Istovremeni prikaz minimalno 7 krivulja uz pripadajuća numerička polja |  |  |  |  |
| 6. | Prikaz alarma zvučnih i tekstualnih s indikatorom alarma u najmanje 3 razine |  |  |  |  |
| 7. | Praćenje slijedećih parametara: |  |  |  |  |
| 7.1 | EKG - 3/5 odvoda |  |  |  |  |
| 7.2 | Analiza najmanje 24 srčane aritmije |  |  |  |  |
| 7.3 | ST analiza na svim mjerenim odvodima EKG-a |  |  |  |  |
| 7.4 | QT analiza |  |  |  |  |
| 7.5 | Frekvencija respiracije s odabirom mjerenja putem odvoda RA-LA (torakalno) ili RA-LL (abdominalno) |  |  |  |  |
| 7.6 | SpO2 |  |  |  |  |
| 7.7 | NIBP - neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja |  |  |  |  |
| 7.8 | Temperatura, 1 kanal |  |  |  |  |
| 7.9 | Raspon mjerenja srčane frekvencije: 15 – 350 otkucaja/min |  |  |  |  |
| 7.10 | Raspon mjerenja neinvazivnih tlakova: 10 – 290 mmHg |  |  |  |  |
| 7.11 | Raspon mjerenja temperature: 0 – 50 mmHg |  |  |  |  |
| 7.12 | Raspon mjerenja respiracije: 0 – 150 respiracija/min |  |  |  |  |
| 8. | Podjela prikaza ekrana za ST analizu bez poremećaja prikaza trenutnih krivulja vidljivih na ekranu u realnom vremenu |  |  |  |  |
| 9. | Pohranjivanje najmanje 1800 događaja za svakog pacijenta na način da se u svakom događaju memoriraju numerički podaci i krivulje monitoriranih parametara |  |  |  |  |
| 10. | Pohranjivanje najmanje 125 automatski prepoznatih aritmija u formi događaja, na način da se u svakom događaju memoriraju EKG krivulje monitoriranih odvoda |  |  |  |  |
| 11. | Pohranjivanje i prikaz minimalno 48h potpunog prikaza krivulja (full disclosure) |  |  |  |  |
| 12. | Prikaz minimalno 1200 sati trendova (brojčani i grafički) , s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize |  |  |  |  |
| 13. | Pohranjivanje minimalno 1600 NIBP mjerenja |  |  |  |  |
| 14. | Uređaj podržava konfiguraciju za novorođenačke, pedijatrijske i odrasle pacijente |  |  |  |  |
| 15. | Ispis direktno s monitora na laserski pisač |  |  |  |  |
| 16. | Ugrađena zaštita od defibrilacije |  |  |  |  |
| 17. | Konektori na monitoru: 2 x USB, VGA, “Nurse call”, analogni EKG, standardna mrežna konekcija (RJ45 konektor) |  |  |  |  |
| 18. | Kalkulacije lijekova |  |  |  |  |
| 19. | Hemodinamske kalkulacije |  |  |  |  |
| 20. | Podrška za barkod čitač |  |  |  |  |
| 21. | Pribor za praćenje parametara za odrasle: 3/5-žilni EKG kabel koji završava s štipaljkama, SpO2 priključni kabel i višekratni senzor, crijevo za tlak, manžeta za tlak za odrasle, višekratni temperaturni senzor za kožu, kabel za napajanje, upute na hrvatskom i engleskom jeziku |  |  |  |  |
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a A*3kom + B*4kom+ C*1kom |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |
| UKUPNA CIJENA S PDV-om A*3kom + B*4kom+ C*1kom |  |  |  |  |  |

- Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specikaciji - unijeti točku troškovnika) - Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Katalozi i/ili prospekti osim na hrvatskom mogu biti i na engelskom jeziku, ostali jezici moraju biti prevedeni s ovjerenim prijevodom od sudskog tumača na hrvatski jezik.

- Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti (dozvoljeno odstupanje +/- 3%).

- cijena fco OB Zadar – točno mjesto isporuke dati će naručitelj

- rok isporuke: 90 dana po potpisu ugovora

- jamstvo: minimum 12 mjeseca po potpisivanju zapisnika o primopredaji

- osiguran servis u jamstvenom i vanjamstvenom roku

- montaža i edukacija uključeni u cijenu

- obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika

_________________________ Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)

OPIS PREDMETA NABAVE

TROŠKOVNIK

OPĆA BOLNICA ZADAR

Grupa 2.: EKG aparati s kolicima

| Redni broj | OPIS PREDMETA NABAVE:MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOJE TREBAJU BITI ZADOVOLJENE: |  | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specikaciji - unijeti točku troškovnika) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | EKG UREĐAJ 2 TIP (2 KOM) Naziv proizvođača: Naziv modela: Jedinična cijena bez PDV-a za 1 kom._________________ * 2 kom. = _____________________ |  |  |  |  |
| 1. | EKG uređaj dimenzija max. 300x200x75 mm |  |  |  |  |
| 2. | ugrađeni LCD zaslon u boji dijagonale min. 12 cm |  |  |  |  |
| 3. | razlučivost LCD zaslona min. 800x480 točaka |  |  |  |  |
| 4. | indikatori stanja na ekranu: status baterije, datum, vrijeme, izvor napajanja, brzina otkucaja srca, odvodi, brzina, amplituda, filteri |  |  |  |  |
| 5. | alfanumerička tipkovnica |  |  |  |  |
| 6. | napajanje 100 - 240 V, 50-60 Hz i samostalan rad s ugrađenom baterijom za punjenje |  |  |  |  |
| 7. | kapacitet baterije do min. 4 sata normalne upotrebe bez ispisa |  |  |  |  |
| 8. | automatsko i ručno snimanje |  |  |  |  |
| 9. | ispis na termo papir Z-preklop formata min. 70 mm ili rola |  |  |  |  |
| 10. | softver za mjerenje i automatsku interpretaciju uključen |  |  |  |  |
| 11. | zaštita od defibrilacije |  |  |  |  |
| 12. | sučelje: USB |  |  |  |  |
| 13. | istovremeno snimanje 12 kanala |  |  |  |  |
| 14. | pregled EKG-a na zaslonu |  |  |  |  |
| 15. | min. 10 sekundi trenutne akvizicije EKG-a |  |  |  |  |
| 16. | težina max. 2 kg uključujući papir |  |  |  |  |
| 17. | QT formula: Bazett, Fredericia, Fremingham, Hodges |  |  |  |  |
| 18. | Standard, Cabrera |  |  |  |  |
| 19. | interna memorija min. 100 snimaka |  |  |  |  |
| 20. | frekvencija uzorkovanja 32.000 Hz/kanalu |  |  |  |  |
| 21. | prikaz min. 3 odvoda na zaslonu |  |  |  |  |
| 22. | mogućnost nadogradnje algoritma opstrukcije koronarne arterije |  |  |  |  |
| 23. | mogućnost odabira više različitih formata ispisa |  |  |  |  |
| B. | STOLIĆ - KOLICA ZA PRIPADAJUĆI EKG UREĐAJ (2 KOM) Naziv proizvođača: Naziv modela: Jedinična cijena bez PDV-a za 1 kom._________________ * 2 kom. = _____________________ |  |  |  |  |
| 1. | sa držačem za pacijent kabel |  |  |  |  |
| 2. | fiksacija EKG-a |  |  |  |  |
| 3. | sa mogućnošću brzog i jednostavnog odspajanja EKG-a od stolića - kolica |  |  |  |  |
| C. | PRIJENOSNI DEFIBRILATOR (1 KOM) Naziv proizvođača: Naziv modela: Jedinična cijena bez PDV-a za 1 kom._________________ |  |  |  |  |
| 1. | Prijenosni bifazni defibrilator sa papučicama ( pedalama ) za odrasle i djecu te mogućnošću defibrilacije pomoću samoljepivih elektroda |  |  |  |  |
| 2. | Max. jačina isporučene energije 200 J |  |  |  |  |
| 3. | Odabiranje energije defibrilacije u manualnom načinu rada |  |  |  |  |
| 4. | Ekran dijagonale min. 17 cm visoke rezolucije, LCD u boji, osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| 5. | Rezolucija ekrana min. 800x480 WVGA |  |  |  |  |
| 6. | Način rada ekrana: u boji + crno-bijeli (za uvjete jakog sunca) |  |  |  |  |
| 7. | Sučelje i komunikacija: WiFi, USB, Ethernet |  |  |  |  |
| 8. | Integriran termalni pisač visoke rezolucije širine min. 80 mm |  |  |  |  |
| 9. | Ispis 3 kanala EKG-a |  |  |  |  |
| 10. | Mjerenje EKG-a pomoću 4-žilnog kabela |  |  |  |  |
| 11 | Istovremena akvizicija 6 kanala: I, II, III, aVR, aVL, aVF |  |  |  |  |
| 12 | Detekcija odspojenih elektroda |  |  |  |  |
| 13 | HR min. 15-350 bpm |  |  |  |  |
| 14 | Način defibriliranja: ručno (sinkrono, asinkrono) i poluatomatski (AED) |  |  |  |  |
| 15 | Bifazni pulzirajući valni oblik |  |  |  |  |
| 16 | Provjera impedancije pacijenta pomoću LED indikatora na pedalama |  |  |  |  |
| 17 | Tipke za upravljanje na pedalama: odabir energije, punjenje, isporuka energije, događaji/printanje |  |  |  |  |
| 18 | Napajanje: mrežno i litij-ionska baterija |  |  |  |  |
| 19 | Mrežno napajanje: 100-240V/50-60 Hz |  |  |  |  |
| 20 | Kapacitet baterije: min. 8 h monitoriranja ili min. 250 šokova maximalnom energijom |  |  |  |  |
| 21 | Automatsko podešavanje energije kod pedijatrijskog načina rada |  |  |  |  |
| 22 | Težina uređaja max. 6,3 kg sa pedalama |  |  |  |  |
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a A*2kom + B*2kom+ C*1kom |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |
| UKUPNA CIJENA S PDV-om A*2kom + B*2kom+ C*1kom |  |  |  |  |  |

- Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specikaciji - unijeti točku troškovnika) - Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Katalozi i/ili prospekti osim na hrvatskom mogu biti i na engelskom jeziku, ostali jezici moraju biti prevedeni s ovjerenim prijevodom od sudskog tumača na hrvatski jezik.

- Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti (dozvoljeno odstupanje +/- 3%).

- cijena fco OB Zadar – točno mjesto isporuke dati će naručitelj

- rok isporuke: 90 dana po potpisu ugovora

- jamstvo: minimum 12 mjeseca po potpisivanju zapisnika o primopredaji

- osiguran servis u jamstvenom i vanjamstvenom roku

- montaža i edukacija uključeni u cijenu

- obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika

_________________________ Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)

OBRAZAC   PONUDE  -  na temelju poziva na dostavu ponuda

EKG aparati s kolicima

| Naziv ponuditelja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa sjedišta ponuditelja |  |  |
| OIB |  |  |
| Žiro-račun i banka |  |  |
| Telefon, faks i adresa (elektroničke) pošte ponuditelja |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i potpisivanje ugovora, funkcija koju obnaša |  |  |
| Rok valjanosti ponude | 60 dana od dana za dostavu ponuda |  |
| UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |
| PDV |  |  |
| UKUPNO S PDV-om |  |  |
| Izjavljujemo da su nam poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje, prihvaćamo ih i izvršiti ćemo predmet nabave za ponuđenu cijenu (specifikacija predmeta nabave – Troškovnik), bez mijenjanja cijena tijekom trajanja Ugovora. |  |  |
| Izjavljujemo da su svi traženi i potrebni dokazi o sposobnosti priloženi, da ne prikrivamo podatke i da su svi dani podaci u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetom nabave točni! |  |  |
| Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA/NE): ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a , mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a |  |  |

Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Nino Funčić, dipl. oec.

TELEFON: 023/505-491

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: nino.funcic@zd.t-com.hr

SKLAPA SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM: Ugovor o javnoj nabavi.

MJESTO PRUŽANJA USLUGA/ISPORUKE ROBE: OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar.

TRAJANJE UGOVORA ODNOSNO POČETAK I ZAVRŠETAK RADOVA, ISPORUKE ROBE ILI PRUŽANJA USLUGA: 60 dana.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST:  120.000,00 kn bez PDV-a

KRITERIJ ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

- OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Naručitelj je obavezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

- je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 7

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

- je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom davatelja koja se nalazi u nastavku ovog poziva.

- Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.3., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhva ćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Odredbe točke 1. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe točke 1. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI):

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

- Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta (ponuditelja) te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

- Opisi i/ili fotografije, katalozi, prospekti proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi. Iz kojeg su točno vidljive tražene karakteristike robe koja se nudi označene markerom s upisanim brojem stranice na kojoj je točno vidljiva tražena karakteristika robe koja se nudi i/ili Izjavu proizvođača iz koje je vidljivo da roba ima točno određene karakteristike koje su tražene. Katalog i ostalo i/ili Izjava dostavljaju se na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku za ostale jezike nužan je ovjeren prijevod.

UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA (NATJECATELJA ILI PONUDITELJA): Navedeno u prethodnim točkama.

Dokumente koje javni naručitelj zahtijeva u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE:

Ponuda mora sadržavati:

- Popunjen obrazac ponude, ovjeriti obrazac pečatom ponuditelja i potpisom ovlaštene osobe.

- Opis predmeta nabave – TROŠKOVNIK - tehnička specifikacija predmeta nabave – (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje) kao uvjet prihvatljivosti ponude. Ponuditelj je dužan popuniti SVE zatražene stavke kao uvjet prihvatljivosti ponude, ovjeriti obrazac pečatom ponuditelja i potpisom ovlaštene osobe.

- Proizvođačku tehničku specifikaciju – u koju treba unijeti sve zatražene stavke (točke) prema TROŠKOVNIKU (uvjet prihvatljivosti ponude).

- Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja.

- Ostale tražene dokaze sposobnosti.

- PRIJEDLOG UGOVORA (ovjeren u izvorniku kao uvjet prihvatljivosti ponude).

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a iznimno ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti to nije moguće, izrađuje se u dva ili više dijelova. Uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, u sadržaju ponude navodi se od koliko dijelova se ponuda sastoji. Stranice ponude označavaju se brojevima, na na čin da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji slijedi iza rednog broja s kojim je završio prethodni dio.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena.

ROK VALJANOSTI PONUDE: najmanje 60 dana od dana određenog za dostavu ponuda.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU: 60 dana.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: plaćanje će se obaviti na žiro račun isporučitelja u roku od 30 dana od dana primitka računa. Ispostava računa je u roku od 7 dana od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Izjava o nekažnjavanju

U ______________________________, ____________

(mjesto)                 			 (datum)

Temeljem čl.251. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16), dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Ime i prezime: _____________________________________Funkcija: _________________________

Gospodarski subjekt : _______________________________ Sjedište: _________________________

OIB: ___________________________ kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kao osoba ovlaštena za zastupanje gore navedenog gospodarskog subjekta, izjavljujem da meni osobno kao i navedenom gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz čl. 251. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi:

(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(b) korupciju, na temelju - članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(c) prijevaru, na temelju - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona - članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju - članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

Ovu izjavu dajem u svrhu dokazivanja nepostojanja obveznog razloga za isključenje u postupku javne nabave prema čl. 251. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi i ne može se koristiti u druge svrhe.

_____________________________________

Pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje

PRIJEDLOG UGOVORA:

Ugovor o nabavi i isporuci regulira sve međusobne odnose izmedu naručitelja i ponuditelja čija ponuda se ocjeni najpovoljnijom. Prijedlog Ugovora je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Mora biti ovjeren u izvorniku kao uvjet prihvatljivosti ponude.

OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar, OIB 11854878552, koju zastupa ravnatelj Željko Čulina, dr. med.

(u daljnjem tekstu: Kupac)

i

_________________________________________________, OIB ______________________ kojeg zastupa

_________________________________________________

(u daljnjem tekstu: Prodavatelj) 350

UGOVOR (prijedlog)

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je sklapanju ovog ugovora prethodio poziv na dostavu ponuda br. __________________________, objavljen na ________________________, dana ________________. god.

Naručitelj povjerava, a Prodavatelj preuzima  obvezu isporuke, instalacije i puštanja u rad predmeta nabave - __________________________________________, u skladu s Ponudom ________________, cijenama navedenim u Troškovniku, a koji čine prilog i sastavni su dijelovi ovog ugovora.

Članak 2.

Cijena predmeta nabave ______________________________________________________________, iznosi:

Cijena bez PDV-a:	_________________________________  kuna

PDV: 			__________________________________ kuna

Cijena s PDV-om :   	__________________________________ kuna

Slovima: (_______________________________________________________________________________)

Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su i slijedeći troškovi:

- isporuka predmeta nabave instalacija i puštanje u punu funkciju rada,

- edukacija osoblja korisnika,

- besplatno servisiranje i zamjena pričuvnih dijelova u jamstvenom roku i u zahtijevanom vremenu odaziva te na zahtijevanoj lokaciji,

- isporuka dokumentacije na hrvatskom jeziku,

- dostave atestne dokumentacije i jamstvenih listova.

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog ugovora, kao ni okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana, uz izuzetak promjene stope poreza na dodanu vrijednost.

Članak 3.

Prodavatelj se obvezuje da će predmet nabave isporučiti i instalirati u roku do ___ dana od dana sklapanja ovog ugovora. Prodavatelj pridržava pravo i ranije isporuke od naznačene.

Prodavatelj snosi troškove pakiranja, skladištenja i sve troškove isporuke do mjesta isporuke te troškove montaže. Obveza Prodavatelja obuhvaća i isporuku svih dijelova i potrošnog materijala, koji su potrebni za montažu i puštanje u rad.

Prodavatelj je obvezan odmah otkloniti nedostatke utvrđene prilikom zaprimanja robe i nadoknaditi naručitelju sve troškove i štete prouzročene isporukom robe s nedostacima i/ili oštećene robe, kao i štete koje mogu proizaći iz opisanog stanja.

Prodavatelj se obvezuje za vrijeme puštanja u probni rad predmeta nabave educirati zaposlenike naručitelja za uspješno i sigurno rukovanje opremom.

Predmet nabave će biti preuzet kad Prodavatelj dokaže uz pomoć odgovarajućih dijagnostičkih ili kontrolnih programa da predmet nabave je ispravan i da ispravno radi ili kad na kakav drugi odgovarajući način dokaže da su svi pojedini dijelovi predmeta nabave u ispravnom stanju.

Po preuzimanju i stavljanju u funkciju predmeta nabave ugovorne strane će sastaviti i potpisati zapisnik o primopredaji.

Prodavatelj je u obvezi pisano obavijestiti naručitelja o datumu isporuke predmeta nabave i to najkasnije dva (2) dana prije isporuke.

Prodavatelj ima pravo na produženje roka isporuke u skladu s mjerama utvrđenim aktima državnih tijela, pojavom prirodnih nepogoda (potresi, poplave i sl.) ili uslijed drugih promjena koje utječu na isporuku i montažu opreme, a koje se nisu mogle predvidjeti ustaljenim metodama.

Prodavatelj je u obvezi zahtjev za produženje roka podnijeti naručitelju u pisanom obliku, odmah po saznanju razloga zbog kojeg se rok isporuke može produžiti.

Članak 4.

Jamstveni rok za isporučeni i instalirani predmet nabave iznosi ______ mjeseci od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Jamstveni rok produžit će se za vrijeme trajanja popravka predmeta nabave ukoliko popravak traje duže od 10 (slovima: deset) dana.

Prodavatelj je obvezan osigurati servis i održavanje predmeta nabave u jamstvenom roku, uvjetima jamstva, vremenu odaziva i mjestu obavljanja servisa, navedenom u troškovniku, te rezervne dijelove najmanje u roku 10 (slovima: deset) godina računajući od dana primopredaje robe.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje platiti isporučeni i instalirani predmet nabave, na žiro račun prodavatelja u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa.

Za isporučeni predmet nabave Prodavatelj mora izdati račun najkasnije u roku 7 dana od datuma potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Prodavatelj je obvezan za isporučeni predmet nabave ispostaviti račun s cijenama koje su navedene u troškovniku i ponudi.

Članak 6.

U slučaju da Prodavatelj svojom krivnjom ne ispunjava, neuredno ispunjava ili kasni s ispunjenjem obveza iz ovog Ugovora, naručitelj ima pravo na ugovorenu kaznu u visini od dva promila od ugovorne cijene za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od pet posto od vrijednosti ugovora. Naručitelj ima pravo penale zadržati od bilo kojeg računa prodavatelja.

Prodavatelj je također dužan platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja s isporukom predmeta nabave.

Naručitelj zadržava pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora u slučaju povrede bitnih ugovornih obveza od strane prodavatelja (neisporučivanje naručene ugovorene robe, nepoštivanje roka isporuke, obračunavanje većih cijena od ugovorenih).

Članak 7.

Prodavatelj je dužan prigodom povrata potpisanog i ovjerenog ugovora, kao sredstvo osiguranja za uredno ispunjenje ugovora, naručitelju dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu od 10 % (deset posto) od ugovorene vrijednosti (bez PDV-a). U slučaju da ponuditelj ne dostavi bjanko zadužnicu zajedno s potpisanim i ovjerenim ugovorom, javni naručitelj može raskinuti ugovor i donijeti  novu odluku o odabiru slijedeće prihvatljive ponude ili poništiti postupak.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor bez otkaznog roka, u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava ugovorne obveze. Obavijest o raskidu ugovora mora biti u pismenom obliku.

Članak 9.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema prodavatelju, nezavisno kojeg karaktera, od strane trećih osoba.

Članak 10.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sva sporna pitanja nastala primjenom ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu naručitelja.

Članak 11.

Ovaj Ugovor je sastavljen u pet (5) istovjetnih primjeraka, od kojih naručitelj zadržava tri (3), a prodavatelj dva (2) primjerka, ugovorne strane su ga pročitale i u znak prihvata, vlastoručno ga potpisuju.

U ___________, ________ 2021. 				Ur. br.:    __________

Ref. br.:  __________

za Prodavatelja:		za Naručitelja:

OPĆA BOLNICA ZADAR

Direktor/ica		Ravnatelj OBZ

Željko Čulina, dr. med.

________________________		________________________