[image: image1.png]S AN
o(H [EIETEIE >
\d (B[] 8|8/




[image: image2.png]


 
OPĆA BOLNICA ZADAR
GENERAL HOSPITAL ZADAR

Bože Peričića 5
Boze Pericica 5

23000 Zadar
23000 Zadar

Hrvatska
Croatia

tel. +385 23-212241
tel. +385-23-212241

fax. +385-23-312386
fax. +385-23-312386




Zadar, 02.05.2022.
URBROJ: 04-1573/22-2/22
- SVIM ZAINTERESIRANIM PONUDITELJIMA-

PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za nabavu:

Redovno održavanje, servis i popravci dizala
Poštovani,

OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za nabavu gornjeg predmeta nabave.

U privitku ovog pismena dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost, po potrebi financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost.

Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 11.05.2022. godine do 11:00 sati na adresu: 

OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar, 

preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponuda se dostavlja  u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

· naziv i adresa naručitelja,

· naziv i adresa ponuditelja,

· naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,

· naznaka „ne otvaraj“.
Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu.  

Privitak:

- Opis predmeta nabave 

- Popis dokumenata kojima se dokazuje da ne postoje OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA i kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, financijska sposobnost i tehnička i stručna sposobnost 

OPIS PREDMETA NABAVE

TROŠKOVNIK

OPĆA BOLNICA ZADAR

Redovno održavanje, servis i popravci dizala
GRUPA 1 – POLIKLINIKA
SPECIFIKACIJA DIZALA NA OBJEKTU POLIKLINIKE OPĆE BOLNICE ZADAR, Ljudevita Posavskog 7a, 23000 Zadar

	TV.BROJ
	TIP
	UGRADITELJ
	GOD.
PROIZVODNJE
	NOSIVOST
	NAZ.
BRZINA
	BR.
STANICA
	VISINA DIZANJA

	100-130-143-D1
	CALYPSO
	SECO d.o.o.
	2013
	1600 kg
	1,0 m/s
	5.svi
	18 m

	100-130-150-D2
	CALYPSO
	SECO d.o.o.
	2013
	1275 kg
	1,0 m/s
	5.svi
	18 m

	100-130-151-D8
	CALYPSO
	SECO d.o.o.
	2013
	1000 kg
	1,0 m/s
	4.tra
	18 m

	100-130-147-D9
	CALYPSO
	SECO d.o.o.
	2013
	1600 kg
	1,0 m/s
	5.svi
	18 m

	100-130-148-D10
	CALYPSO
	SECO d.o.o.
	2013
	1275 kg
	1,0 m/s
	5.svi
	18 m

	100-130-149-D11
	CALYPSO
	SECO d.o.o.
	2013
	1275 kg
	1,0 m/s
	5.svi
	18 m


	Red. br.
	Opis
	Količina
	Jedinična cijena bez PDV-a / mjesečna
	Ukupno (bez PDV-a)



	1.
	MJESEČNO PREVENTIVNO SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE DIZALA
	12
	 
	 

 

	1.1.
	· Preventivno mjesečno održavanje dizala vrši se u skladu sa pravilnikom o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta.
· Preventivno mjesečno održavanje dizala obavlja se jedanput mjesečno.
· Redovno održavanje dizala uz čiščenje i podmazivanje postrojenja obuhvaća: pregled i kontrolu njegova rada prema uputi proizvođača, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih ili oštečenih elemenata.
· Za obavljanje preventivnog održavanja dizala izvoditelj se obavezuje dati potreban materijal.

	1.2.
	· Potrošni materijal uključuje:

· ulje SAE 90

· ulje SAE 50

· pamučnjak,krpa za čišćenje

· tovatna mast

· čistiol

· brusno platno

· finomehaničko ulje

· antikorozivni sprej WD –40

	1.3.
	· Mjesečni servis dizala uključuje:
· čišćenje strojarnice
· čišćenje pogonskog stroja
· pregled osigurača glavnog voda
· pregled osigurača u grupi upravljanja
· pregled rada grupe upravljanja
· pregled ispravnosti rasvjete strojarnice, kabine i voznog okna
· provjera sistema alarma
· provjera ispravnosti visokotlačnog crijeva
· pregled utora  pogonske i otklonske užnice
· pregled ograničitelja brzine te užeta istog
· pregled zategnutosti vijaka na postrojenju
· pregled rada pogonskog agregata-stroja-ispravnost kočnice, ventilatora, zračnost ležajeva
· pregled stanja nosive užadi
· provjeru ravnomjerne napetosti nosive užadi
· provjeru sistema zaštite u grupi upravljanja
· čišćenje krova kabine
· čišćenje jame voznog okna
· pregled kliznih površina te po potrebi podmazivanje
· provjera ispravnosti vratiju voznog okna
· provjera rada sistema za odbravljivanje
· provjera rada kabinskih vratiju
· provjera ispravnosti revizione vožnje
· provjera rada sigurnosnih uređaja u voznom oknu
· provjera ispravnosti pozivnih i kabinskih komandi te signalizacije

	2.
	INTERVENTNO ODRŽAVANJE

	2.1.
	· Izvoditelj radova će na temelju poziva na intervenciju, odnosno na temelju vlastitog zapažanja vršiti popravke dizala, otklanjati kvarove zamjenom neispravnih i oštećenih dijelova uz obavijest i suglasnost naručitelja.
· Izvoditelj će cijenu intervencije temeljiti na količini zamjenjenih rezervnih dijelova, montaža i svi ostali zavisni troškovi uključeni u cijenu zamjenjenog rezervnog dijela.
· Izvoditelj se obavezuje da će voditi dnevnik rada, te ga dostaviti na ovjeru odgovornoj osobi naručitelja.
· Za sve popravke, uključivo i intervencijske pozive koji ne uključuju zamjenu djelova, ponuditelj je obvezan uračunati ih u cijenu održavanja i neće se posebno obračunavati.

	3.
	REZERVNI DIJELOVI
	Količina u kom
	Jedinična cijena bez PDV-a 
	Ukupno (bez PDV-a)



	3.1.
	· glavni upravljački modul       
	1
	
	

	3.2.
	· kabinski upravljački modul     
	1
	
	

	3.3.
	· frekvencijski pretvarač   
	1
	
	

	3.4.
	· pozivni modul s LCD pokazivačem 
	1
	
	

	3.5.
	· svjetlosna zavjesa     
	1
	
	

	3.6.
	· upravljanje kabinskim vratima
	1
	
	

	3.7.
	· UPS napajanje komplet                      
	1
	
	

	UKUPNO BEZ PDV-a (stavka 1+3):
	

	PDV:
	

	UKUPNO S PDV-om (stavka 1+3):
	

	Izvoditelj će osigurati originalne rezervne dijelove za popravak dizala. 
Sve cijene u kunama su fiksne i nepromjenljive.
Izvoditelj se obvezuje da će odmah nakon zaprimljenog telefonskog poziva izaći na intervenciju te pristupiti lokaciji unutar 2 sata od poziva naručitelja.  Izvoditelj radova se obavezuje da će osigurati dežurnu službu za prijavu kvara od 0-24 sata. Izvoditelj radova se obavezuje sve radove na dizalu izvesti stručno i kvalitetno. Za sve novougrađene dijelove  dizala izvoditelj radova daje garanciju od 24 mjeseca. Izvoditelj se obavezuje vršiti poslove preventivnog održavanja dizala shodno pravilniku o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta. Mjesečno fakturiranje na 1/12 iznosa ukupne stavke 1.
__________________________
Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)




GRUPA 2 – LIFT NA MOSTU I LIFT GINEKOLOGIJA (proizođač PIEL)
	Red. br.
	Opis
	Količina
	Jedinična cijena bez PDV-a / mjesečna
	Ukupno (bez PDV-a)



	1.
	MJESEČNO PREVENTIVNO SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE DIZALA
	12
	 
	 

 

	1.1.
	· Preventivno mjesečno održavanje dizala vrši se u skladu sa pravilnikom o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta.
· Preventivno mjesečno održavanje dizala obavlja se jedanput mjesečno.
· Redovno održavanje dizala uz čiščenje i podmazivanje postrojenja obuhvaća: pregled i kontrolu njegova rada prema uputi proizvođača, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih ili oštečenih elemenata.
· Za obavljanje preventivnog održavanja dizala izvoditelj se obavezuje dati potreban materijal.

	1.2.
	· Potrošni materijal uključuje:

· ulje SAE 90

· ulje SAE 50

· pamučnjak,krpa za čišćenje

· tovatna mast

· čistiol

· brusno platno

· finomehaničko ulje

· antikorozivni sprej WD –40

	1.3.
	· Mjesečni servis dizala uključuje:
· čišćenje strojarnice
· čišćenje pogonskog stroja
· pregled osigurača glavnog voda
· pregled osigurača u grupi upravljanja
· pregled rada grupe upravljanja
· pregled ispravnosti rasvjete strojarnice, kabine i voznog okna
· provjera sistema alarma
· provjera ispravnosti visokotlačnog crijeva
· pregled utora  pogonske i otklonske užnice
· pregled ograničitelja brzine te užeta istog
· pregled zategnutosti vijaka na postrojenju
· pregled rada pogonskog agregata-stroja-ispravnost kočnice, ventilatora, zračnost ležajeva
· pregled stanja nosive užadi
· provjeru ravnomjerne napetosti nosive užadi
· provjeru sistema zaštite u grupi upravljanja
· čišćenje krova kabine
· čišćenje jame voznog okna
· pregled kliznih površina te po potrebi podmazivanje
· provjera ispravnosti vratiju voznog okna
· provjera rada sistema za odbravljivanje
· provjera rada kabinskih vratiju
· provjera ispravnosti revizione vožnje
· provjera rada sigurnosnih uređaja u voznom oknu
· provjera ispravnosti pozivnih i kabinskih komandi te signalizacije

	2.
	INTERVENTNO ODRŽAVANJE

	2.1.
	· Izvoditelj radova će na temelju poziva na intervenciju, odnosno na temelju vlastitog zapažanja vršiti popravke dizala, otklanjati kvarove zamjenom neispravnih i oštećenih dijelova uz obavijest i suglasnost naručitelja.
· Izvoditelj radova će fakturu temeljiti na količini utrošenih rezervnih dijelova i broju utrošenih radnih sati.
· Radovi koji se odnose na zamjenu dotrajalih odnosno oštećenih dijelova te ostali radovi vezani za interventno održavanje obračunavati će se po satu rada.
· Izvoditelj se obavezuje da će voditi dnevnik rada, te ga dostaviti na ovjeru odgovornoj osobi naručitelja.

	3.
	SAT RADA
	Predviđena količina - godišnja
	Jedinična cijena bez PDV-a po 1 satu
	Ukupno (bez PDV-a)



	3.1.
	· Sat rada na interventnom održavanju (montaža, izlazak na teren i svi popratni radovi uračunati u cijenu) 
	20
	
	

	UKUPNO BEZ PDV-a (stavka 1+3):
	

	PDV:
	

	UKUPNO S PDV-om (stavka 1+3):
	

	Izvoditelj će osigurati originalne rezervne dijelove za popravak dizala.
Sve cijene u kunama su fiksne i nepromjenljive.

Izvoditelj se obvezuje da će odmah nakon zaprimljenog telefonskog poziva izaći na intervenciju te pristupiti lokaciji unutar 2 sata od poziva naručitelja. Izvoditelj radova se obavezuje da će osigurati dežurnu službu za prijavu kvara od 0-24 sata.

Izvoditelj radova se obavezuje sve radove na dizalu izvesti stručno i kvalitetno.

Za sve novougrađene dijelove  dizala izvoditelj radova daje garanciju od 24 mjeseca.

Ponuditelj se obavezuje vršiti poslove preventivnog održavanja dizala shodno pravilniku o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta.

Mjesečno fakturiranje na 1/12 iznosa ukupne stavke 1.

__________________________

Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GRUPA  3 – STARI LIFTOVI

SPECIFIKACIJA DIZALA NA OBJEKTU OPĆE BOLNICE ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar  
	TV.BROJ
	NAZIV
	UGRADITELJ

	18003
	TERETNA PLATFORMA, HIDRAL
	HIDRAL

	390-40506
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA, ELEKTRIČNO
	KONČAR

	390-40507
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA, HIDRAULIČNO
	KONČAR

	390-58125
	MALO TERETNO DIZALO
	KONČAR

	390-58126
	MALO TERETNO DIZALO
	KONČAR

	-
	ŠKARASTA HIDRAULIČNA TERETNA PLATFORMA
	SITES

	52-4758
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA, ELEKTRIČNO
	KONČAR

	390-40198
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA, HIDRAULIČNO
	KONČAR

	58-2826
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA ELEKTRIČNO
	KONČAR


	390-40082
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA HIDRAULIČNO
	KONČAR

	40-4522
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA ELEKTRIČNO
	KONČAR

	40-4521
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA, ELEKTRIČNO
	KONČAR

	40-1546
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA ELEKTRIČNO
	KONČAR

	40-1547
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA, ELEKTRIČNO
	KONČAR

	40-1548
	DIZALO ZA PRIJEVOZ OSOBA, ELEKTRIČNO
	KONČAR


	Red. br.
	Opis
	Količina
	Jedinična cijena bez PDV-a / mjesečna
	Ukupno (bez PDV-a)



	1.
	MJESEČNO PREVENTIVNO SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE DIZALA
	12
	 
	 

 

	1.1.
	· Preventivno mjesečno održavanje dizala vrši se u skladu sa pravilnikom o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta.
· Preventivno mjesečno održavanje dizala obavlja se jedanput mjesečno.
· Redovno održavanje dizala uz čiščenje i podmazivanje postrojenja obuhvaća: pregled i kontrolu njegova rada prema uputi proizvođača, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih ili oštečenih elemenata.
· Za obavljanje preventivnog održavanja dizala izvoditelj se obavezuje dati potreban materijal.

	1.2.
	· Potrošni materijal uključuje:

· ulje SAE 90

· ulje SAE 50

· pamučnjak,krpa za čišćenje

· tovatna mast

· čistiol

· brusno platno

· finomehaničko ulje

· antikorozivni sprej WD –40

	1.3.
	· Mjesečni servis dizala uključuje:
· čišćenje strojarnice
· čišćenje pogonskog stroja
· pregled osigurača glavnog voda
· pregled osigurača u grupi upravljanja
· pregled rada grupe upravljanja
· pregled ispravnosti rasvjete strojarnice, kabine i voznog okna
· provjera sistema alarma
· provjera ispravnosti visokotlačnog crijeva
· pregled utora  pogonske i otklonske užnice
· pregled ograničitelja brzine te užeta istog
· pregled zategnutosti vijaka na postrojenju
· pregled rada pogonskog agregata-stroja-ispravnost kočnice, ventilatora, zračnost ležajeva
· pregled stanja nosive užadi
· provjeru ravnomjerne napetosti nosive užadi
· provjeru sistema zaštite u grupi upravljanja
· čišćenje krova kabine
· čišćenje jame voznog okna
· pregled kliznih površina te po potrebi podmazivanje
· provjera ispravnosti vratiju voznog okna
· provjera rada sistema za odbravljivanje
· provjera rada kabinskih vratiju
· provjera ispravnosti revizione vožnje
· provjera rada sigurnosnih uređaja u voznom oknu
· provjera ispravnosti pozivnih i kabinskih komandi te signalizacije

	2.
	INTERVENTNO ODRŽAVANJE

	2.1.
	· Izvoditelj radova će na temelju poziva na intervenciju, odnosno na temelju vlastitog zapažanja vršiti popravke dizala, otklanjati kvarove zamjenom neispravnih i oštećenih dijelova uz obavijest i suglasnost naručitelja.
· Radovi koji se odnose na zamjenu dotrajalih odnosno oštečenih dijelova te ostali radovi vezani za interventno održavanje su uračunati u cijenu mjesečnog održavanja po principu „All inclusive".
· Izvoditelj se obavezuje da će voditi dnevnik rada, te ga dostaviti na ovjeru odgovornoj osobi naručitelja.

	UKUPNO BEZ PDV-a za period od 12 mjeseci:

	

	PDV:
	

	UKUPNO S PDV-om za period od 12 mjeseci:
	

	Garancija 10% vrijednosti ugovora, za uredno ispunjene ugovora.
Izvoditelj će osigurati originalne rezervne dijelove za popravak dizala.
Sve cijene u kunama su fiksne i nepromjenljive.

Izvoditelj se obvezuje da će odmah nakon zaprimljenog telefonskog poziva izaći na intervenciju te pristupiti lokaciji unutar 2 sata od poziva naručitelja.
Izvoditelj radova se obavezuje da će osigurati dežurnu službu za prijavu kvara od 0-24 sata.
Izvoditelj radova se obavezuje sve radove na dizalu izvesti stručno i kvalitetno.
Za sve novougrađene dijelove  dizala izvoditelj radova daje garanciju od 12 mjeseca.
Ponuditelj se obavezuje vršiti poslove preventivnog održavanja dizala shodno pravilniku o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta.

Mjesečno fakturiranje na 1/12 iznosa ukupne stavke 1.
__________________________
Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)




GRUPA  4 – LIFT INTERNA
SPECIFIKACIJA DIZALA NA OBJEKTU ODJEL ZA INTERNE BOLESTI OPĆE BOLNICE ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar  
	TV.BROJ
	TIP
	UGRADITELJ
	GOD.

PROIZVODNJE
	NOSIVOST
	NAZ.BRZINA
	BR.STANICA
	VISINA DIZANJA

	1916LM
	osobno
	Liftmont d.o.o.
	2016
	1600 kg
	1,0 m/s
	8/9
	20m


	Red. br.
	Opis
	Količina
	Jedinična cijena bez PDV-a / mjesečna
	Ukupno (bez PDV-a)



	1.
	MJESEČNO PREVENTIVNO SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE DIZALA
	12
	 
	 

 

	1.1.
	· Preventivno mjesečno održavanje dizala vrši se u skladu sa pravilnikom o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta.
· Preventivno mjesečno održavanje dizala obavlja se jedanput mjesečno.
· Redovno održavanje dizala uz čiščenje i podmazivanje postrojenja obuhvaća: pregled i kontrolu njegova rada prema uputi proizvođača, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih ili oštečenih elemenata.
· Za obavljanje preventivnog održavanja dizala izvoditelj se obavezuje dati potreban materijal.

	1.2.
	· Potrošni materijal uključuje:

· ulje SAE 90

· ulje SAE 50

· pamučnjak,krpa za čišćenje

· tovatna mast

· čistiol

· brusno platno

· finomehaničko ulje

· antikorozivni sprej WD –40

	1.3.
	· Mjesečni servis dizala uključuje:
· čišćenje strojarnice
· čišćenje pogonskog stroja
· pregled osigurača glavnog voda
· pregled osigurača u grupi upravljanja
· pregled rada grupe upravljanja
· pregled ispravnosti rasvjete strojarnice, kabine i voznog okna
· provjera sistema alarma
· provjera ispravnosti visokotlačnog crijeva
· pregled utora  pogonske i otklonske užnice
· pregled ograničitelja brzine te užeta istog
· pregled zategnutosti vijaka na postrojenju
· pregled rada pogonskog agregata-stroja-ispravnost kočnice, ventilatora, zračnost ležajeva
· pregled stanja nosive užadi
· provjeru ravnomjerne napetosti nosive užadi
· provjeru sistema zaštite u grupi upravljanja
· čišćenje krova kabine
· čišćenje jame voznog okna
· pregled kliznih površina te po potrebi podmazivanje
· provjera ispravnosti vratiju voznog okna
· provjera rada sistema za odbravljivanje
· provjera rada kabinskih vratiju
· provjera ispravnosti revizione vožnje
· provjera rada sigurnosnih uređaja u voznom oknu
· provjera ispravnosti pozivnih i kabinskih komandi te signalizacije

	2.
	INTERVENTNO ODRŽAVANJE
	12
	
	

	2.1.
	· Izvoditelj radova će na temelju poziva na intervenciju, odnosno na temelju vlastitog zapažanja vršiti popravke dizala, otklanjati kvarove zamjenom neispravnih i oštećenih dijelova uz obavijest i suglasnost naručitelja.
· Izvoditelj radova će fakturu temeljiti na količini utrošenih rezervnih dijelova i broju utrošenih radnih sati.
· Radovi koji se odnose na zamjenu dotrajalih odnosno oštećenih dijelova te ostali radovi vezani za interventno održavanje obračunavati će se po satu rada.
· Izvoditelj se obavezuje da će voditi dnevnik rada, te ga dostaviti na ovjeru odgovornoj osobi naručitelja.

	3.
	SAT RADA
	Predviđena količina - godišnja
	Jedinična cijena bez PDV-a po 1 satu
	Ukupno (bez PDV-a)



	3.1.
	· Sat rada na interventnom održavanju (montaža, izlazak na teren i svi popratni radovi uračunati u cijenu) 
	20
	
	

	UKUPNO BEZ PDV-a za (stavka 1+3):

	

	PDV:
	

	UKUPNO S PDV-om (stavka 1+3):
	

	Izvoditelj će osigurati originalne rezervne dijelove za popravak dizala.
Sve cijene u kunama su fiksne i nepromjenljive.
Izvoditelj se obvezuje da će odmah nakon zaprimljenog telefonskog poziva izaći na intervenciju te pristupiti lokaciji unutar 2 sata od poziva naručitelja.
Izvoditelj radova se obavezuje da će osigurati dežurnu službu za prijavu kvara od 0-24 sata.
Izvoditelj radova se obavezuje sve radove na dizalu izvesti stručno i kvalitetno.
Za sve novougrađene dijelove  dizala izvoditelj radova daje garanciju od 24 mjeseca.
Ponuditelj se obavezuje vršiti poslove preventivnog održavanja dizala shodno pravilniku o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta.

Mjesečno fakturiranje na 1/12 iznosa ukupne stavke 1.

__________________________
Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)




OBRAZAC PONUDE 

na temelju poziva na dostavu ponuda

Redovno održavanje, servis i popravci dizala
	Naziv ponuditelja
	

	Adresa sjedišta ponuditelja
	

	OIB
	

	Žiro-raèun i banka
	

	Telefon, faks i adresa (elektronièke) pošte ponuditelja 
	

	Osoba za kontakt
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i potpisivanje ugovora, funkcija koju obnaša
	

	Rok valjanosti ponude
	60 dana od dana za dostavu ponuda

	Izjavljujemo da su nam poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje, prihvaćamo ih i izvršiti ćemo predmet nabave za ponuđenu cijenu (specifikacija predmeta nabave – Troškovnik), bez mijenjanja cijena tijekom trajanja Ugovora.

	Izjavljujemo da su svi traženi i potrebni dokazi o sposobnosti priloženi, da ne prikrivamo podatke i da su svi dani podaci u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetom nabave točni! 

	Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA/NE):

ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboðen PDV-a , mjesto predviðeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno a na mjesto predviðeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviðenom za upis cijene ponude bez PDV-a
	


     Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)
OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Nino Funčić, dipl. oec. – voditelj Odjela za nabavu, investicije i EU fondove;  gsm: 091/315-6813. 

TELEFON: 023/505-491; 023/505-535
TELEFAKS: 023/312-386
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: nino.funcic@zd.t-com.hr, moreta.pikunic@bolnica-zadar.hr
SKLAPA SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM: ugovor o javnoj nabavi.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA, ISPORUKE ROBE ILI PRUŽANJA USLUGA: OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 ZADAR.

TRAJANJE UGOVORA ODNOSNO POČETAK I ZAVRŠETAK RADOVA, ISPORUKE ROBE ILI PRUŽANJA USLUGA: 365 dana od dana potpisivanja ugovora.

KRITERIJ ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
1. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA: 

Naručitelj je obavezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za: 

(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

· članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

· članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 7

(b) korupciju, na temelju

· članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 

· članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

(c) prijevaru, na temelju

· članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

· članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

· članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

· članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

· članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 

· članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

· članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

· članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), 

1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

· plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom, 

· aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom, 

· odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta. 

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

· izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ukoliko gospodarski subjekt daje izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, Izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u dr žavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ista mora sadržavati sve traženo točkom 1. ove Dokumentacije o nabavi.

1.3. Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 

1st u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 

2nd u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.3., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

· potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhva ćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Odredbe točke 1. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe točke 1. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI):

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

1st Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 

Ponuditelj je sposoban ako je priložio dokumente kako je gore traženo. 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost kako je traženo pod gornjom točkom 1., a postojanje sposobnosti iz gornje točke 2. ne moraju dokazivati svi članovi zajednice ponuditelja, nego ako je ta sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta (ponuditelja), te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:  NEMA.
Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta (ponuditelja), te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost: NEMA.
UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA (NATJECATELJA ILI PONUDITELJA):

Navedeno u prethodnim točkama.

Dokumente koje javni naručitelj zahtijeva u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE:

Ponuda mora sadržavati:

· Popunjen obrazac ponude, ovjeriti obrazac pečatom ponuditelja i potpisom ovlaštene osobe.

· Opis predmeta nabave – TROŠKOVNIK - tehnička specifikacija predmeta nabave – (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje) za grupu koja se nudi kao uvjet prihvatljivosti ponude. Ponuditelj je dužan ovjeriti obrazac pečatom ponuditelja i potpisom ovlaštene osobe.

· Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja. 

· Ostali traženi dokazi sposobnosti. 

· PRIJEDLOG UGOVORA, ovjeren u izvorniku kao uvjet prihvatljivosti ponude. 
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a iznimno ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti to nije moguće, izrađuje se u dva ili više dijelova. Uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, u sadržaju ponude navodi se od koliko dijelova se ponuda sastoji. Stranice ponude označavaju se brojevima, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji slijedi iza rednog broja s kojim je završio prethodni dio.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena.

ROK VALJANOSTI PONUDE: najmanje 60 dana od dana određenog za dostavu ponuda.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU: 60 dana.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: plaćanje će se obaviti na žiro račun isporučitelja u roku od 60 dana od dana primitka računa. Ispostava računa je u roku od 7 dana od početka mjeseca za prethodni mjesec. Račun za svaki mjesec je u 1/12 vrijednosti ugovora.
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja,_________________________________iz ___________________________________________,  

                  ( ime i prezime )                                            ( mjesto prebivališta i adresa stanovanja )                                   

osobna iskaznica br. _____________________________kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta _______________________________________________________________                           

                                                                         (naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt, niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta, a sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17) nismo pravomoćno osuđeni za slijedeća kaznenena dijela:

I) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju 

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona 

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

I) korupciju, na temelju 

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

I) prijevaru, na temelju 

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

I) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona 

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

I) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

I) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

                                                                                              za gospodarski subjekt: M.P. 

______________________________________ 

(ime i prezime te potpis)
PRIJEDLOG UGOVORA:

Ugovor o nabavi i isporuci regulira sve međusobne odnose izmedu naručitelja i ponuditelja čija ponuda se ocjeni najpovoljnijom. Prijedlog Ugovora je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Mora biti ovjeren u izvorniku kao uvjet prihvatljivosti ponude.
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar, OIB 11854878552, koju zastupa ravnatelj 
Željko Čulina, dr. med. 

(u daljnjem tekstu: Naručitelj) 

i
_________________________________________________, OIB _______________ kojeg zastupa

_________________________________________________

(u daljnjem tekstu: Izvršitelj) 35
UGOVOR (prijedlog)
Članak 1.

PREDMET UGOVORA

Predmet ovog Ugovora je

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________, sukladno Ponudi od , a koja je sastavni dio ponudbene dokumentacije i ovog Ugovora.

Usluga obuhvaća:

redovni mjesečni servis sukladno člancima 27., 28., 29. I 30. Pravilnika o sigurnosti dizala (NN 58/2010), popravci i zamjena neispravnih ili oštećenih dijelova i sklopova dizala, koji su neophodno zbog otklanjanja zastoja, te sigurnog i pouzdanog rada postrojenja, hitne intervencije po pozivu ovlaštene osobe Naručitelja iz članka 13. ovog Ugovora uslijed zastoja dizala, u roku od _______ minuta, koji se izvode tijekom uredovnog i van uredovnog vremena, u cilju otklanjanja zastoja i osiguranja sigurnog i pouzdanog rada postrojenja shodno troškovniku ______grupe.
Članak 2.

UGOVORENA CIJENA
2.1. Za predmet nabave naveden u članku 1. ovog Ugovora, ugovara se cijena u kunama.

2.2. Ukupna ugovorena cijena za robu specificiranu u članku 1. ovog Ugovora iznosi:

IZNOS BEZ PDV-a:
PDV:
IZNOS S PDV-om:
(slovima): ___________________________________________________
2.3. Jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i izdatke Izvršitelja vezano za izvršenje Usluge, osim PDV-a. Svi rezervni dijelovi koji nisu navedeni u Troškovniku, a koje će Izvršitelj koristiti pri izvršavanju Usluge, zaračunavat će se prema cijenama iz službenog cijenika Izvršitelja uz prethodnu suglasnost Naručitelja.

Članak 3.

MJESTO IZVRŠENJA
Mjesto izvršenja Usluge je lokacija Naručitelja.
Članak 4.

ROK
Rok izvršenja Usluge je 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana potpisa ugovora.
Članak 5.

OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Izvršitelj se obvezuje:

· Predmetnu Uslugu izvršiti kvalitetno i stručno, sukladno Tehničkim uvjetima struke, te ugraditi materijale primjerene kakvoće u skladu s tehničkim normama, propisima i standardima te uredno voditi Knjigu održavanja dizala

· Za izvršenje predmetne Usluge osigurati sav potreban materijal u najkraćem mogućem roku, sukladno tehničkim karakteristikama dizala

· Najmanje tjedan dana unaprijed najaviti izvršenje velikih planiranih popravaka i o tome obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja

· Radno vrijeme za izvršenje Usluga iz članka 1. Stavak 2. Alineja 1. Je radnim danom od 7:00 do 15:00, a svakodnevno dežurstvo je od 15:00 do 22:00h. Subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom dežurstvo je od 7:00 do 22::h.

· Zaprimiti Zahtjev za održavanje od strane Naručitelja putem telefona ili putem e-maila, te izvanredno u slučaju hitnosti intervencije zaprimiti prijavu kvara dizala od 0-24h na broj telefona ............................

· Na poziv za hitnu intervenciju iz članka 1. Stavak 2. Alineja 3. Odazvati se odmah, a najkasnije u roku od _____ minuta.

· Pravovremeno obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja iz članka 13. Ovog Ugovora o potrebi prilagodbe na standarde i zakonske propise ukoliko se izmjene postojeći zakonski propisi ili zbog naloga nadležnih službi

· Obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja prilikom dolaska na mjesto vršenja Usluge

· Najkasnije od 5-og datuma u mjesecu odgovornoj osobi Naručitelja dostaviti ovjeru Zapisnik o svim izvršenim uslugama za prethodni mjesec (u daljnjem tekstu: Zapisnik). Zapisnik treba sadržavati najmanje slijedeće:kratak opis izvršenih usluga, datum, utrošeno vrijeme za izvršenje tražene usluge te po potrebi druge podatke.
Članak 6.

Naručitelj se obvezuje:

· O svim mogućim kvarovima u najkraćem roku obavijestiti Izvršitelja

· Zahtijevati izvršenje Usluge od Izvršitelja putem pisanog Zahtjeva

· Iznimno, u slučaju hitnosti intervencije, zahtijevati izvršenje Usluge telefonskim pozivom te naknadno takav zahtjev pisano potvrditi

· Omogućiti Izvršitelju nesmetan pristup dizalu, posebno strojarnici i voznom oknu

· Osigurati nazočnost svog radnika koji će kontrolirati izvršenje usluge.
Članak 7.

PREGLED
Odgovorna osoba Naručitelja dužan je odmah po izvršenju Usluge, na uobičajeni način izvršiti pregled izvršene Usluge, u nazočnosti odgovorne osobe Izvršitelja.

Odgovorna osoba Naručitelja će nakon izvršenog pregleda i utvrđenja ispravnosti izvršene Usluge sukladno svim uvjetima iz članka 5. Ovog ugovora, ovjeriti Zapisnik o izvršenim uslugama.

Odgovorna osoba Naručitelja neće ovjeriti Zapisnik o izvršenim uslugama u slučaju da Usluga nije izvršena sukladno svim uvjetima iz članka 5. ovog ugovora te će o eventualnim nedostatcima izvršenja Usluge obavijstiti Izvršitelja bez odgađanja. Izvršitelj se obvezuje iste ukloniti u primjerenom roku određenom od strane odgovorne osobe Naručitelja, računajući od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja. U slučaju da se obavijest predaje na ruke Izvršitelju, isti primitak obavijesti potvrđuje potpisom.
Članak 8.

O skrivenim nedostatcima, koji nisu oočljivi u času pregleda, odgovorna osoba Naručitelja je dužna obavijestiti Izvršitelja bez odlaganja. Takve nedostatke Izvršitelj je dužan ukloniti u primjerenom roku od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja. Izvršitelj snosi punu odgovornost za sve skrivene nedostatke izvršenja Usluge.
Članak 9.

PLAĆANJE

Iznosa iz članka 2. ovog ugovora Naručitelj će uplatiti u kunama na račun Izvršitelja broj IBAN:____________________ nakon izvršenja predmeta nabave u roku od 60 dana po ispostavi računa (Mjesečno fakturiranje na 1/12 iznosa ukupne vrijednosti ugovora).

U slučaju prekoračenja roka iz stavka 1. ovog Članka Prodavatelj može zahtijevati plaćanje zakonske zatezne

kamate. Za izvršen predmet nabave Izvršitelj mora izdati račun najkasnije u roku 7 dana od datuma izvršenja predmeta nabave.

Izvršenu Uslugu Izvršitelj će obračunavati prema stvarno izvršenim Uslugama, jediničnim cijenama iz Troškovnika i cijenama iz službenog cijenika Izvršitelja.
Članak 10.

UGOVORNA KAZNA
U slučaju prekoračenja roka izvršenja Naručitelj može zahtijevati nadoknadu štete u iznosu 0,1‰ ( 0,1 promila) za svaki dan kašnjenja, a najviše 3% iznosa bez PDV-a.

Naručitelj ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakašnjenja, ako je primio zakašnjelo izvršenje Usluge, a

nije bez odgađanja priopćio Izvršitelju da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Za grupu 3. – obavezna dostava jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 
Članak 11.

OPĆE ODREDBE
Ugovorne strane mogu Ugovor jednostrano raskinuti u slučaju kršenja ugovornih obveza, ukoliko stranka ne

sanira štetu koja je nastala kršenjem ugovornih obveza. U slučaju raskida Ugovora strane će urediti međusobne odnose u skladu sa zakonima i dobrim poslovnim običajima.

Niti jedna od ugovornih strana ne može i neće prenositi niti jedno od svojih prava, dužnosti ili obveza iz ovog

Ugovora na druge pravne osobe bez prethodnog pismenog odobrenja druge strane iz Ugovora.

Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke koji su tehničkog ili poslovnog značaja i do kojih imaju dostup za vrijeme trajanja ugovora, čuvati kao poslovne tajne. Ugovor predstavlja cjelinu sa svim prilozima. Promjene i dopune ovog ugovora moguće su samo uz suglasnost obiju ugovornih strana i postaju pravno valjane ako su potvrđene u pisanom obliku.

Ugovorne strane će sve moguće sporove nastojati riješiti sporazumno. Ukoliko ne uspiju doći do sporazumnog rješenja, strane su suglasne da se spor rješava na nadležnom sudu u Zadru. Na ovaj Ugovor se primjenjuju materijalno pravo uz uvažavanje odredbi Zakona o obveznim odnosima i specifični običaji u svijetu za ugovorenu vrstu usluge.

Ugovor stupa na snagu s danom potpisa ovlaštenih osoba svih ugovornih strana.

Ovaj ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih 2 (dva) pripadaju Prodavatelju, a 3 (tri) Kupcu dok je Prijedlog - sastavni dio Ponude.0099
U Zadru, ________2022. 



 Ur. br.: _______________



Ref. br.: ______________

za Izvršitelja:

za Naručitelja: 



OPĆA BOLNICA ZADAR 

direktor/ica

ravnatelj


Željko Čulina, dr. med.

________________________

________________________
�








1

