## Grupa 2
PRILOG 5 - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Potrošni medicinski materijal za anesteziju 2. dio
GRUPA 2:
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. Mjere | Količina | Proizvođač | Naziv proizvoda i kataloški broj | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a (količina x jed.cij. bez PDV-a) | Stopa PDV-a
1 | Senzor protoka za primjenu kod djece i odraslih, jednokratni | kom | 10
2 | CO₂ kiveta odrasli/djeca, jednokratna | kom | 10
3 | Višekratna kiveta za mjerenje CO₂ | kom | 1
4 | Koaksijalno respiracijisko crijevo dužine 180 cm. Predinstalirani set s koljenastim adapterom i senzorom protoka( bez izdisajnog ventila9, za pokretni respirator HM-T1, jednokratno, djeca/odrasli | kom | 20
5 | Dvostruko grijane cijevi za ventilaciju pacijenta, jednokratna, djeca/odrasli, sa komorom za ovlaživanje i svim potrebnim priborom za rad | kom | 15
6 | Jednokratna nazalna kanula za teraciju kisikom visokog protoka, veličina S, promjer kanula 4 mm, maksimalni protok 35 L/min | kom | 10
7 | Jednokratna nazalna kanula za teraciju kisikom visokog protoka, veličina M, promjer kanula 5 mm, maksimalni protok 45 L/min | kom | 10
8 | Jednokratna nazalna kanula za teraciju kisikom visokog protoka, veličina L, promjer kanula 6 mm, maksimalni protok 60 L/min | kom | 10
9 | NIV maska, djeca/odrasli, veličina S | kom | 10
10 | NIV maska, djeca/odrasli, veličina M | kom | 10
11 | NIV maska, djeca/odrasli, veličina L | kom | 10
12 | NIV maska, djeca/odrasli, veličina XL | kom | 10
13 | NIV maska za cijelo lice, djeca/odrasli, veličina XL | kom | 10
14 | NIV maska za cijelo lice, djeca/odrasli, veličina L | kom | 10
15 | NIV maska za cijelo lice, djeca/odrasli, veličina S | kom | 10
16 | NIV maska za cijelo lice, djeca, veličina XS | kom | 10
17 | NIV maska za cijelo lice, djeca, veličina XXS | kom | 10
18 | TL-201T SpO₂, višekratna, vodo nepropusna, prstna sonda, dužina kabela 1,6 m | kom | 1
19 | CO₂ senzor CAPNOSTAT 5, mjerenje iz glavne struje | kom | 1
20 | Ćelija kisika, G5/S1 | kom | 1
21 | Ćelija kisika, C1/C2/C3/T1/MR1 | kom | 1
22 | Ekspiratorni poklopac sa membranom, G5/S1 | kom | 1
23 | Ekspiratorna membrana za respirator T1 | kom | 5
24 | Ezofagijalni kateter za hranjenje sa balonom za određivanje transpulmonarnog tlaka, sistem za Hamilton Medical respirator | kom | 1
25 | Spojno crijevo za manžetu tubusa, 2 m | kom | 1
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
Ponuda na obrascu mora bit cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se izbor najpovoljnijeg ponuđača
obaviti na razini tražene grupe proizvoda.