## Grupa
PRILOG 5 - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Ugradbeni materijal za kirurgiju 2. dio
Red. br. | Naziv i opis materijala | Proizvođač/zemlja porijekla | Kataloški broj proizvođača / Zaštićeno ime | Planirana količina (kom) | Cijena/kom. (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa pdv-a
1 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, rekonstrukcijska, za klavikulu, desna/lijeva, 6,7,8 rupa, titan |  |  | 1
2 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama, za anterolateralnu klavikulu, 2.7/3.5, desna/lijeva, 7+3-8 rupa, titan |  |  | 1
3 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalni humerus 3.5, 9+3,4 rupe, titan |  |  | 3
4 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalni humerus 3.5, 9+5,6,8,10,12 rupa, titan |  |  | 1
5 | Zaključavajuća ploča s multifunkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 2.0mm, 4,5,6,7,8,10,12 rupa, titan |  |  | 2
6 | Zaključavajuća ploča s multifunkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 3.2mm, 4,5,6,7 rupa, titan |  |  | 2
7 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 3.2mm, 8,9,10,11,12,14,16 rupa, titan |  |  | 2
8 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 3.8mm, 4,5,6,7,8,9, rupa, titan |  |  | 2
9 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 3.8mm, 10,11,12 rupa, titan |  |  | 2
10 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 3.8mm, 14,16 rupa, titan |  |  | 1
11 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 4.0mm, 4,5,6,7,8,9, rupa, titan |  |  | 1
12 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 4.0mm, 10,11,12 rupa, titan |  |  | 1
13 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, ravna, debljine 4.0mm, 14,16 rupa, titan |  |  | 1
14 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 3.5, rekonstrukcijska, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18 rupa, titan |  |  | 2
15 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za olekranon, 2.7/3.5, desna, 4,6,8,10,12 rupa, titan |  |  | 1
16 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za olekranon, 2.7/3.5, lijeva, 4,6,8,10,12 rupa,titan |  |  | 1
17 | Zaključavajuća ploča za kalkaneus 3.5, 13,14,15,16 rupa titan |  |  | 1
18 | Zaključavajuća ploča za kalkaneus 3.5, 12 rupa, duljina 60 i 68mm titan |  |  | 1
19 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalnu tibiju s produžetkom, 2.7/3.5, desna, 9+4,6,8,10,12,14 rupa, titan |  |  | 2
20 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalnu tibiju s produžetkom, 2.7/3.5, lijeva, 9+4,6,8,10,12,14 rupa, titan |  |  | 2
21 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalnu tibiju, 2.7/3.5, desna, 8+4,6,8,10,12 rupa, titan |  |  | 2
22 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalnu tibiju, 2.7/3.5, lijeva, 8+4,6,8,10,12 rupa, titan |  |  | 2
23 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalnu tibiju, anterolateralna, 3.5, desna, 4+5,7,9,11,13,15 rupa, titan |  |  | 1
24 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalnu tibiju, anterolateralna, 3.5, lijeva, 4+5,7,9,11,13,15 rupa, titan |  |  | 1
25 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalnu medialnu posteriornu tibiju, 3.5, 3+3,4,6,8,10 rupa, titan |  |  | 2
26 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalni dorzalni humerus 2.7/3.5, desna, 6+3,5,7,9,14 rupa, titan |  |  | 1
27 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalni dorzalni humerus 2.7/3.5, lijeva, 6+3,5,7,9,14 rupa, titan |  |  | 1
28 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalni medijalni humerus 2.7/3.5, desna, 3+3,5,7,9,14 rupa, titan |  |  | 1
29 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalni medijalni humerus 2.7/3.5, lijeva, 3+3,5,7,9,14 rupa, titan |  |  | 1
30 | Zaključavajuća ploča 2.7/3.5 s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalnu fibulu, lateralna, 5 + 3,4,5,6,7,9,11,13,15 rupa, desna, titan |  |  | 1
31 | Zaključavajuća ploča 2.7/3.5 s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalnu fibulu, lateralna, 5 + 3,4,5,6,7,9,11,13,15 rupa, lijeva, titan |  |  | 1
32 | 3.5mm zaključavajući vijak za varijabilne ploče, samonarezujući,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36, 38, 40,42,44 mm, titan legura |  |  | 40
33 | 3.5mm zaključavajući vijak za varijabilne ploče, samonarezujući, 45,46,48,50,55,60,65,70 mm, titan legura |  |  | 25
34 | 3.5mm zaključavajući vijak za varijabilne ploče, samonarezujući, 75,80 mm, titan legura |  |  | 2
35 | 3.5mm, kortikalni vijak za varijabilne ploče, puni navoj, samonarezujući,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36, 38,40,45,50,55,60 mm, titan legura |  |  | 20
36 | 3.5mm varijabilni zaključavajući vijak, samonarezujući, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40mm, titan legura |  |  | 5
37 | 3.5mm varijabilni zaključavajući vijak, samonarezujući, 46,50,56,60,66, 70,76,80mm, titan legura |  |  | 5
38 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 4.5/5.0, ravna, 6,7,8 rupa, titan |  |  | 1
39 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 4.5/5.0, ravna, 9,10,11,12,13 rupa, titan |  |  | 1
40 | Zaključavajuća ploča s multi-funkcionalnim rupama 4.5/5.0, ravna, 14,15,16,17,18 rupa, titan |  |  | 1
41 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalni lateralni femur 5.0, desna, 5+3,4,6,8,10,12 rupa, titan |  |  | 1
42 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalni lateralni femur 5.0, lijeva, 5+3,4,6,8,10,12 rupa, titan |  |  | 1
43 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalni femur 5.0, desna 7 + 5,7,9,11,13 rupa, titan |  |  | 1
44 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za distalni femur 5.0, lijeva 7 + 5,7,9,11,13 rupa, titan |  |  | 1
45 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalnu lateralnu tibiju 5.0, desna, 5+3,4,5,7,9,11,13 rupa, titan |  |  | 1
46 | Zaključavajuća ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalnu lateralnu tibiju 5.0, lijeva, 5+3,4,5,7,9,11,13 rupa, titan |  |  | 1
47 | Zaključavajuća L ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalnu lateralnu tibiju, 3.5, desna, 4+7,8,9,10,11,12,13,14,15 rupa, titan |  |  | 2
48 | Zaključavajuća L ploča s varijabilnim kutem u glavi ploče i multi-funkcionalnim rupama za proksimalnu lateralnu tibiju, 3.5, lijeva, 4+7,8,9,10,11,12,13,14,15 rupa, titan |  |  | 2
49 | 5.0mm zaključavajući vijak za varijabilne ploče, samonarezujući,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40, 42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90mm, titan legura |  |  | 30
50 | 4.5mm, kortikalni vijak za varijabilne ploče, puni navoj, samonarezujući, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32, 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,65,70,75,80mm, titan legura |  |  | 20
51 | 5.0mm varijabilni zaključavajući vijak, samonarezujući, 12,15,18,20,22,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100mm, titan legura |  |  | 4
52 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalni radius, volarna, 2.4/2.7 desna/lijeva, 7+2,3,4,5 rupa, glava 19.5mm, titan |  |  | 2
53 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalni radius, volarna, 2.4/2.7 desna/lijeva, 7+2,3,4,5 rupa, glava 22mm, titan |  |  | 2
54 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalni radius, volarna,2.4/2.7 desna/lijeva, 7+2,3,4,5 rupa, glava 25.5mm, titan |  |  | 2
55 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalni radius T volarna, 2.4/2.7 desna/lijeva, 5+3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 rupa, titan |  |  | 1
56 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalni radius, kosa L dorzalna, 2.4/2.7 desna/lijeva, 3+3,4 rupe, titan |  |  | 1
57 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalni radius T dorzalna, 2.4/2.7 , 3+3,4,5,6,7,8 rupa, titan |  |  | 1
58 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalni radius, L dorzalna, 2.4/2.7 desna/lijeva, 2+3,4 rupe, titan |  |  | 1
59 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalni radius, lateralna, 2.4/2.7 5,6 rupa, titan |  |  | 1
60 | Zaključavajuća pločica s varijabilnim kutem za distalnu ulnu, lateralna, 2.4/2.7 6,7 rupa, titan |  |  | 1
61 | 2.4mm zaključavajući vijak za varijabilne ploče, samonarezujući, 6-60mm, titan legura |  |  | 10
62 | 2.7mm zaključavajući vijak za varijabilne ploče, samonarezujući, 6-60mm, titan legura |  |  | 10
63 | 2.4mm varijabilni zaključavajući vijak, samonarezujući, 6-40mm, titan legura |  |  | 10
64 | 2.7mm varijabilni zaključavajući vijak, samonarezujući, 6-40mm, titan legura |  |  | 10
65 | 2.4mm kortikalni vijak, samonarezujući, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 mm, titan legura |  |  | 5
66 | 2.7mm kortikalni vijak, samonarezujući, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 mm, titan legura |  |  | 5
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
Ponuda na obrascu mora bit cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se izbor najpovoljnijeg ponuđača
obaviti na razini tražene grupe proizvoda.