## Grupa 2
PRILOG - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Potrošni medicinski materijal za urologiju 1.5. dio
GRUPA 2.
R.BR. | Naziv materijala | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač- zemlja porjekla | Naziv proizvoda i kataloški broj | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a (količina x jed.cij. bez PDV-a) | Stopa pdv-a
Baloni za dilataciju preperitonealnog prostora koji odgovaraju za set instrumenata troakara (dia.10mm), opturatora (duž. 300mm) tipa Herloon
1 | Transparentni, silikonski balon sa produžnom cijevi izrađenoj od polietilena, sterilizirano gama zračenjem, sa pripadajućom pumpicom | kom | 40
2 | Napredni bipolarni instrument sa integriranim nožem za fuziju krvnih žila , promjera 5mm , dužine 24cm - 44cm, dužina vara 26,5mm , dužina reza 23,5mm , zatvaranje čeljusti od distalnog prema proksimalnom dijelu | kom | 10
3 | Set za suprapubičnu drenažu CH 10 - CH15 | kom | 30
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
NAPOMENA:
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se odabir najpovoljnijeg ponuđaća obaviti na razini tražene grupe proizvoda.
Tehničke karakteristike tražene u opisu moraju biti zadovoljene.