## Sheet1
Redni br. | Opis predmeta nabave - |  | Količina | Potvrda tehničkog opisa DA/NE
Minimalne tehničke karakteristike koje
trebaju biti zadovoljene
1. | Transport i montaža postojećeg RTG uređaja u prostoriju hitnog prijema u prizemlju |  | 1 usluga
2. | Izrada novih fiksnih šina na stropu za prihvat postojećeg RTG uređaja
3. | Dobava touch screen monitora s tipkama za stropni nosač RTG uređaja koje su u kvaru
4. | Dobava kočnica za stropni nosač RTG uređaja koje su u kvaru
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a :
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-OM:
Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno ostupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti.
Cijena fco OB Zadar – točno mjesto isporuke dati će naručitelj.
Rok isporuke: 30 dana po potpisu ugovora
Jamstvo: minimum 6 mjeseci od datuma ugradnje rezervnog dijela.
Montaža i edukacija uključeni u cijenu
Obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika
Izjava ponuditelja o osiguranom ovlaštenom servisu za uređaj na koji se odnosi predmet nabave.
Certifikat proizvođača Shimadzu o osposobljenosti servisera za servis uređaja.