## Grupa 1
PRILOG - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Potrošni medicinski materijal za urologiju 1.6. dio
R.Br. | Naziv materijala | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač- zemlja porjekla | Naziv proizvoda i kataloški broj | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a (količina x jed.cij. bez PDV-a) | Stopa pdv-a
1 | Suprapubični set s balon kataterom od lateksa obloženim s Hydrogelom veličine ch 12 i 16 (stilet s metalnim vrhom i košuljicom i skalpelom) | KOM | 30
2 | Stent ureteralni Double "J" set sa graduiranim pusherom, mekim stentom biokompatibilnim s visokom radijalnom stabilnosti, obložen s pHreeCOAT hidrofobnom oblogom za dugi rok do 12 mjeseci, nitinolska hidrofilna žica, ch 4,7; 6; 7; 8 dužine od 14 do 30 cm | KOM | 30
3 | Kateter trožilni. post-operativni latex s Hydrogelom,crveni, zakrivljeni vrh (Dufour), balon ojačan spiralom 30-50 ili 60-80 ml,vel. ch18,20,22,24 | KOM | 100
4 | Kateter trožilni. post-operativni latex s Hydrogelom,crveni, ravni vrh (Round), balon ojačani spiralom 30-50 ili 60-80 ml,vel. ch18,20,22,24 | KOM | 5
5 | Kateter uretralni Foley (dugotrajni) latex s Hydrogelom s balonom od 10 ili 30ml, veličine od ch 12 – 26 | KOM | 60
6 | Igle za core biopsiju za Bard Instrument Magnum sa automatski savitljivim vrhom, razne veličine i dužine | KOM | 100
7 | Kateter Tiemann, latex s PTFE, crveni dvožilni s ojačanim balonom, veličine ch12 do 24 | KOM | 10
8 | Stent ureteralni Double "J" , tumorski set, plavi, meki, biokompatibilni s visokom radijalnom stabilnosti, ojačan srednji dio stenta bez rupica ch 6; 7 i 8 dužine od 24 do 32 cm | KOM | 20
9 | Dilatator renalni (PTFE i FEP) s košuljicom po Amplatzu, vel. ch 26, ch 28 i ch 30 | KOM | 10
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupna sa PDV-om
NAPOMENA:
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se odabir najpovoljnijeg ponuđaća obaviti na razini tražene grupe proizvoda.
Tehničke karakteristike tražene u opisu moraju biti zadovoljene.