## Grupa 1
PRILOG - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju 1.5. dio
Grupa 1
Br. | Naziv materijala | Jed. mjere | Količina | Proizvođač | Naziv, šifra, kataloški broj | Jed.cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupno bez PDV-a (količina x jed.cij. bez PDV-a)
1 | Kateter balon za otklanjanje kamenca troluminalni s povećanim protokom, 3 radiopač. markera, pebax shaft katetra, veličina balona 8,5mm, 11,5mm i 15 mm, davanje kontrasta A - iznad balona, kateter 7 - 5 F, dužine 200cm | kom | 1
2 | Kateter balon za otklanjanje kamenca troluminalni s povećanim protokom, 3 radiopač. markera, pebax shaft katetra, veličina balona 8,5mm, 11,5mm i 15 mm, davanje kontrasta B - ispod balona, kateter 7 - 5 F, dužine 200cm | kom | 1
3 | Endo omča s mrežastom košaricom 3x6cm za izvlačenje polipa i stranih tijela,mrežica kod upotrebe postaje prozirna kako bi se vidjelo tijelo koje se hvata, dužine 230 cm | kom | 1
4 | Endo Papilotomi 3-lum, radiopačni distalni kraj, kateter je 7F i sužava se na 5F, bojom kodirani markeri režuće žice dužine 20 ili 30 mm, usmjerene prema kazaljkama 11 i 1, za žicu 035" , dužina 190cm | kom | 1
5 | Endo Papilotomi 3-lum SW - short wire, radiopačni distalni kraj, kateter je 7F i sužava se na 4.3F, bojom kodirani markeri režuće žice dužine 20 ili 30 mm, usmjerene prema kazaljkama 11 i 1, za žicu 035" , dužina 190cm | kom | 1
6 | Polipektomi pro/pel coating smanjuje frikciju, graduiran,veličine 2,3mm, dužine 230cm, s raznim omčama od 11/25 do 32/62 mm | kom | 1
7 | Polipektomi s ručkom s kratkim uzdizanjem klipa veličine 2,3mm i dužine 230 cm, s raznim omčama od 11/25 do 32/62 mm, te mjesečastom i heksagonalnom omčom | kom | 1
8 | Polipektomi s rotirajućom omčom, veličine 2,5mm i dužine 230 cm s ovalnim omčama od 15, 25 i 35 mm | kom | 1
9 | Kontejner višekomorni za skupljanje i transport polipa, s četri komore za skupljanje i četriri otvorena područja za izravnu sukciju, prozirni | kom | 1
10 | Žica vodilica nitinolska hidrofilna, radiopačna, regiliant nitinol core sastav, s PTFE, lubrikantski omotač, endoskopski markeri, distalni vrh s hidrofilnim omotačem svakih 1 cm vidljivi, a svakih 5 cm multipli markeri u dužini od 30cm od vrha, veličine 035" , dužine 260 ili 450 cm | kom | 1
11 | Žica vodilica nitinolska hidrofilna, radiopačna, regiliant nitinol core sastav, s PTFE, lubrikantski omotač, endoskopski markeri, distalni vrh s hidrofilnim omotačem svakih 1 cm vidljivi, a svakih 5 cm multipli markeri u dužini od 30cm od vrha, veličine 025", dužine 260 ili 450 cm | kom | 1
12 | Kliješta za biopsiju GI obložena, cam –dizajn, veće snage rezanja i veći kapacitet hvatanja uzorka, rubovi čeljusti i kućišta su zaobljeni, elastična s unutarnjim polugama za otvaranje čeljusti, nazubljena sa šiljkom u sredini, kraći kruti dio i lakše prolaze radnim kanalom, dužine 160 i 230cm | kom | 1
13 | Četkica GI citološka promjera 3 mm, kateter promjera 2,4mm, dužine 230 cm s ručkom u obliku prstena, veliki uzorak i precizno rukovanje | kom | 1
14 | Štitnik za usta za odrasle od mekog polyethylena, Scope saver, 20x27mm, bez lateksa s prilagodljivom trakom s mogućnošću učvršćivanja na obje strane | kom | 50
15 | Chiba igla s MS vrhom, double reflex bolja UZV vidljivost , visoko kvalitetna 19.5g , dužine 15, 22 i 28 cm, | kom | 10
16 | Chiba igla s MS vrhom, double reflex bolja UZV vidljivost, visoko kvalitetna 22g , dužine 15, 22 i 28 cm, | kom | 10
17 | Igle za core biopsiju, automatski savitljivi vrh kod uzimanja biopsata, original za Bard Instrument Magnum, veličine 12, 14g, 16g i 18g dužine 10, 13, 16, 20 i 25 cm | kom | 10
18 | Kateter PET Balon za dilataciju jednjaka, multi-stage tehnika, radne dužine 180cm, dužina balona 8 cm, promjeri balona od 18 do 60F | kom | 1
19 | Kateter PET Balon za dilataciju kolona/piloris, multi-stage tehnika, radne dužine 230cm, dužina balona 4 cm, promjeri balona od 18 do 60F | kom | 1
20 | Kateter PET Balon za dilataciju bilijarnog trakta, radne dužine 180cm sa radiopaq. markerima, kompatibilan sa žicom ,035', dužina balona 2 i 3 cm, balon promjer 4, 6 i 8 mm | kom | 1
21 | Žica vodilica nitinolska hidrofilna, radiopačna, regiliant nitinol core sastav, s PTFE, lubrikantski omotač, markeri -endoskopski, dva rtg na 10 i 15cm, te proksimalni od 150 do 240 cm. distalni vrh s hidrofilnim omotačem svakih 1 cm vidljivi, a svakih 5 cm multipli markeri u dužini od 30cm od vrha, veličine 035", dužine 450 cm | kom | 5
22 | Jednokratni automatski Instrument za biopsiju mekog tkiva sa ergonomskom drškom i mogućnosti okidanja na dva mjesta, mogućnost uzimanja biopsata od 22 mm, veličine 12, 14, 16, 18 i 20 G, dužine 10, 16 i 20 cm | kom | 5
23 | Klipse za zaustavljanje krvarenja, otvaranje čeljusti 11mm, dužina klipse 10mm, radne dužine 235 cm i 165 cm, rotirajuća sa neograničenim otvaranjem i zatvaranjem prije otpuštanja, radni kanal 2,8mm, jednokratna | kom | 1
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
Ponuda na obrascu mora bit cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini
tražene grupe proizvoda.