## Grupa 1
PRILOG - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju 1.5. dio
Grupa 2
Br. | Naziv materijala | Jed. mjere | Količina | Proizvođač | Naziv, šifra, kataloški broj | Jed.cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupno bez PDV-a (količina x jed.cij. bez PDV-a)
1 | Endoskopska videokapsula za snimanje tankog crijeva u 360°, minimalno 4 kamere u kapsuli, mogućnost snimanja 20 slika u sekundi, vrijeme snimanja minimalno 15h | kom | 12
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
Ponuda na obrascu mora bit cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini
tražene grupe proizvoda.
Ustupanje kompletne aparature najnovije generacije na korištenje za vrijeme trajanja ugovora.
Servis, popravak i rezervni dijelovi za aparaturu - uključeno u cijenu za vrijeme trajanja ugovora. Unutar 24 sata.
U dodatku ponude ponuditelja mora biti opis pakiranja (količina traženih proizvoda unutar pakiranja) i jedinična cijena (bez PDV-a)
za pakiranje s naznakom na koju se stavku to odnosi.
Priložiti izjavu o sukladnosti
Katalozi i/ili prospekti osim na hrvatskom mogu biti i na engelskom jeziku, ostali jezici moraju biti prevedeni s ovjerenim
prijevodom od sudskog tumača na hrvatski jezik
cijena fco OB Zadar