## Grupa 2 NAMJEŠTAJ
Red. br. | specifikacija predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Cijena ukupno za stavku (bez PDV-a) | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)
1. | MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ
1 | PREGLEDNI LEŽAJ | kom | 1 |  | 0
1.1 | Dvodijelni stol za pregled, duljina stola iznosi minimalno 205 cm, širina stola minimalno 65 cm, duljina uzglavlja iznosi minimalno 45 cm
1.2 | Stol presvučen bešavnom vodonepropusnom medicinskom umjetnom kožom otpornom na krv, izmet i mokraću, u boji. Izbor boja minimalno 10 različitih boja obavezno plava, žuta, crvena, zelena, siva Eko koža klase najmanje usporava gorenje ili kvalitetnija Debljina ojastučenja minimalno 6 cm
1.3 | Visina stola je električno namjestiva – pritiskom na kružni prekidač koji u cijelosti okružuje postolje stola u rasponu od minimalno 46-92 cm Visinsko podešavanje je moguće s bilo koje strane ležaja
1.4 | Uzglavlje stola podesivo pomoću plinske opruge, i to u rasponu minimalno od -27°/ +50° Nosivost stola minimalno 250 kg
1.5 | Podvozje stola u cjelosti zaštićeno pokrovom od ABS-a ili polipropilena, zaobljenih rubova, koji se može čistiti sredstvima koja se uobičajeno koriste za pranje i dezinfekciju u zdravstvenim ustanovama Poklopac mora omogućiti elastične deformacije (mora biti otporan na lom)
1.6 | Stol ima četiri gumirana kotača promjera minimalno 75 mm za kretanje prostorom; Kotačima se upravlja sa najmanje dvije suprotne strane stola - uzglavlje/uznožje ili lijeva/desna strana stola, u slučaju neuporabe kotača isti se dižu i stol se postavlja na 4 noge ili se kotači zakoče centralnom kočnicom kojom se upravlja sa najmanje dvije suprotne strane stola - uzglavlje/uznožje ili lijeva/desna strana stola
1.7 | Držač papira ispod uzglavlja
1.8 | Ležaj usklađen sa MDR 2017/745 ili jednakovrijedno
2 | STOLICA S OKRUGLOM BAZOM, S NASLONOM | kom | 1 |  | 0
2.1 | Stolica pokrenta s naslonom za leđa-okruglo sjedalo promjera najmanje 35 najviše 38 cm, vrtljivo oko svoje osi, s podešavanjem visine
2.2 | Stolica mora biti presvučen bešavnom vodonepropusnom medicinskom umjetnom kožom otpornom na krv, izmet i mokraću, koju je moguće prati i dezinficirati sredstvima koja se uobičajeno koriste u zdravstvenim ustanovama. Eko koža klase najmanje usporava gorenje ili kvalitetnija. Izbor boja minimalno 10 različitih boja obavezno plava, žuta, crvena, zelena, siva. Debljina ojastučenja minimalno 50 maks 70 mm
2.3 | Postolje kružno, metalno kromirano promjera najmanje 55cm, s "mekim" kotačićima (namijenjenim uredskim prostorima) promjera najmanje 50mm
2.4 | Visinski podesivo sjedalo u rasponu od najmanje 400-500mm
3 | STOLICA UREDSKA S NASLONOM | kom | 1 |  | 0
3.1 | Stolica tapecirana eko kožom postolje s na kotačićima promjera min 50 mm, prikladnim za uredske prostorenožicana
3.2 | Sa drvenim rukonaslonima iili metalnim s ojastučenjem, vrtljiva
3.3 | Sjedalo i naslon tapecirani eko kožom u boji prema izboru Naručitelja
3.4 | Postolje sa drvenom dekoracijom ili kromirani metal, sa 5 krakova
3.5 | Sinkro mehanizam za podešavanje sjedala sa zaključavanjem u najmanje 5 pozicija
3.6 | Visinski podesivo sjedalo u rasponu od najmanje 430-510mm
3.7 | Dimenzija sjedne plohe min 490x520mm
3.8 | Visina naslona za leđa min 650 mm
3.9 | Ukupne dimenzije maks 600x720x1250 mm
4 | PARAVAN ZIDNO ŠINSKI | kom | 1 |  | 0
4.1 | Izrađen od segmenata tvrdog HPL laminata širine 25 cm ( +/- 5%), aluminijska konstrukcija, sklopiv
4.2 | Paneli izrađeni od posebnog negorivog materijala, antistatični, antibaktericidni,
4.3 | Lako perivi paneli i otporni na dezinfekcijska sredstva
4.4 | Dužine 200 cm (+/- 5%)
4.5 | Visine 165 cm (+/- 5%)
4.6 | Montaža na vertikalnu zidnu šinu
4.7 | Kotači moraju biti kapsulirani, uklonjivi i izdržati čišćenje u bolničkom dezinfektoru.
4.8 | Kotači moraju imati poliuretanski sloj kotača i kočnice s dvostrukim djelovanjem koje sprječavaju kotrljanje i rotaciju.
5 | PARAVAN POKRETNI | kom | 1 |  | 0
5.1 | Izrađen od segmenata tvrdog HPL laminata širine maksimalno 25 cm , aluminijska konstrukcija, sklopiv, princip harmonike, u bijeloj boji
5.2 | Paneli izrađeni od posebnog negorivog materijala, antistatični, antibaktericidni,
5.3 | Lako perivi paneli i otporni na dezinfekcijska sredstva
5.4 | Dužine 200 cm (+/- 5%)
5.5 | Visine 1,65 m (+/- 5%)
5.6 | Samostojeći na kotačima
5.7 | Kotači moraju biti kapsulirani, uklonjivi i izdržati čišćenje u bolničkom dezinfektoru.
5.8 | Kotači moraju imati poliuretanski sloj kotača i kočnice s dvostrukim djelovanjem koje sprječavaju kotrljanje i rotaciju.
6 | DISPENZER LAKATNI | kom | 2 |  | 0
6.1 | Izrađen iz inoxa, volumena minimalno 1000 ml
6.2 | montaža na zid
7 | DISPENZER ZA PAPIRNATE RUČNIKE | kom | 1 |  | 0
7.1 | Izrađen iz ABS plastike
7.2 | Montaža na zid
7.3 | Dimenzije 265x335x140 mm (+/- 10%)
Sveukupno bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
Ukupna cijena ponude (s PDV-om): |  |  |  |  | 0