## List1
NARUČITELJ: |  | Predmet nabave
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Ormari za pohranu parafinskih blokova
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 3.
TROŠKOVNIK
R.br. | Tekstualni opis stavke | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specifikaciji - unijeti točku troškovnika)
[1] | [2] | [3]
1 | Ormar za arhiviranje blokova KOM 1 Proizvođački naziv i model opreme: JEDINIČNA CIJENA STAVKE BEZ PDV-a: _____________________________________
2 | BOJA: bijeli
3 | Za pohranu u 10 ladica
4 | Dimenzije: š x d x v 115 x85 x130 cm (za pohranu 50.000 blokova)
5 | Plastični spremnici za pohranu blokova
6 | U pojedinačnim ladicama (na 2 nivoa).
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO S PDV-om
Ovjera