## List1
R.br. | STAVKE | Jed. mjere | Količina | Cijena (po jed. mjere) | Ukupno (bez PDV-a)
0. | Osposobljavanje radnika
0.1. | Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara (grupe 30+ osoba) | OSOBE | 300 |  | 0
1. | ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA
1.1. | RADNA OPREMA
1.2. | Teretno i osobno dizalo | KOM | 23 |  | 0
1.3. | Elektromagnetski ventil | KOM | 1 |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJA
2.1. | GRO | KOM | 6 |  | 0
2.2. | RO | KOM | 39 |  | 0
2.3. | Utičnica | KOM | 1250 |  | 0
3. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
3.1. | Objekt Poliklinika (6 odvoda) | KPL | 1 |  | 0
3.2. | Objekt službe za kirurgija (12 odvoda) | KPL | 1 |  | 0
3.3. | Objekt Upravna zgrada (4 odvoda) | KPL | 1 |  | 0
3.4. | Objekt za smještaj bolničke kotlovnice (6 odvoda) | KPL | 1 |  | 0
3.5. | Objekt odjela za patologiju (2 odvoda) | KPL | 1 |  | 0
3.6. | Objekt bolnička ljekarna (2 odvoda) | KPL | 1 |  | 0
3.7. | Objekt službe za interne bolesti (8 odvoda) | KPL | 1 |  | 0
3.8. | Objekt sortirnica rublja (4 odvoda) | KPL | 1 |  | 0
4. | SUSTAV VATRODOJAVE
4.1. | Centrala + dnevna bonica | KOM | 2 |  | 0
4.2. | Javljači | KOM | 1117 |  | 0
4.3. | Zaklopke | KOM | 226 |  | 0
4.4. | Sustav za odimljavanje | KOM | 11 |  | 0
4.5. | Panik rasvjeta | KOM | 1199 |  | 0
4.6. | Tipkalo za daljinsko iskapčanje elektro napajanja | KOM | 92 |  | 0
4.7. | Sustav za detekciju plina i para – po sustavu | KOM | 2 |  | 0
4.8. | Sprinkler sistem | KOM | 1 |  | 0
4.9. | Novec plin | KOM | 1 |  | 0
5. | HIDRANTSKA MREŽA – UNUTARNJA
5.1. | Zgrada Poliklinike Opće bolnice Zadar (42 hidranta) | KPL | 1 |  | 0
5.2. | Zgrada Uprave (4 hidranta) | KPL | 1 |  | 0
5.3. | Zgrada Službe za interne bolesti (br. Hidranta: 13) | KPL | 1 |  | 0
5.4. | Zgrada Službe za kirurgiju (12) | KPL | 1 |  | 0
5.5. | Zgrada Službe za ginekologiju (13) | KPL | 1 |  | 0
5.6. | Zgrada Odjela za pedijatriju (18) | KPL | 1 |  | 0
5.7. | Zgrada Urologije i ORL (6) | KPL | 1 |  | 0
5.8. | Zgrada Odjela za patologiju (1) | KPL | 1 |  | 0
5.9. | Zgrada Bolničke kuhinje (8) | KPL | 1 |  | 0
5.10. | Zgrada Sterilizacije (15) | KPL | 1 |  | 0
5.11. | Toplovodna kotlovnica (1) | KPL | 1 |  | 0
5.12. | Zgrada Službe za interne bolesti - dio OHBP (br. hidranta: 5) | KPL | 1 |  | 0
5.13. | Zgrada dnevnih bolnica 14 hidranata | KPL | 1 |  | 0
6. | HIDRANTSKA MREŽA – VANJSKA
6.1. | Bolnica (6 hidranata) | KPL | 1 |  | 0
6.2. | Poliklinika (4 hidranta) | KPL | 1 |  | 0
Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
Ukupno s PDV-om |  |  |  |  | 0