TROŠKOVNIK - Izrada EC-a i izvješća – zgrada Poliklinike
1) Energetski pregled zgrade

Energetska  pregled zgrade sustavni je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja zgrade i izračunata količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade (grijanje, hlađenje, ventilacija, priprema tople vode i osvjetljenje). Na temelju prikupljenih podataka određuje se isplativost mogućnosti uštede energije, a rezultat je izdavanje Energetskog certifikata i izvješća o provedenom energetskom pregledu koji pružaju informacije o:
a) Podacima o naručitelju
b) Tehnički opis zgrade i tehničkih sustava u zgradi
c) Sustav grijanja
d) Sustav hlađenja
e) Sustav ventilacije i klimatizacije 
f) Priprema tople vode
g) Sustav električne rasvjete
h) Energetska analiza 
i) Poboljšanje termotehničkog sustava
j) Izračun smanjenja emisije CO₂
k) Financijska analiza

2) Izdavanje energetskog certifikata

Energetskim certifikatom predočuju se energetska svojstva zgrade te vrijedi 10 godina od dana njegova izdavanja. Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m² mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade. Energetski certifikat sadrži:
a) Opće podatke o zgradi
b) Energetski razred zgrade
c) Podatke o osobi koja je izdala certifikat
d) Podaci o termotehničkim sustavima
e) Klimatske podatke
f) Podatke o potrebnoj energiji za referente i stvarne klimatske podatke
g) Objašnjenja tehničkih pojmova i popis primijenjenih propisa i normi.


Dostavit će se: 
· Građevinska dozvola
· Uporabna dozvola 
· Glavni projekti



Cijena za gore navedenu uslugu iznosi:
UKUPNO                ____________ EUR
PDV 25 %               ____________ EUR
SVEUKUPNO         ____________ EUR
