TROŠKOVNIK - Izrada EC-a i izvješća – zgrada Poliklinike

- Energetski pregled zgrade

Energetska  pregled zgrade sustavni je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja zgrade i izračunata količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade (grijanje, hlađenje, ventilacija, priprema tople vode i osvjetljenje). Na temelju prikupljenih podataka određuje se isplativost mogućnosti uštede energije, a rezultat je izdavanje Energetskog certifikata i izvješća o provedenom energetskom pregledu koji pružaju informacije o:

- Podacima o naručitelju

- Tehnički opis zgrade i tehničkih sustava u zgradi

- Sustav grijanja

- Sustav hlađenja

- Sustav ventilacije i klimatizacije

- Priprema tople vode

- Sustav električne rasvjete

- Energetska analiza

- Poboljšanje termotehničkog sustava

- Izračun smanjenja emisije CO₂

- Financijska analiza

- Izdavanje energetskog certifikata

Energetskim certifikatom predočuju se energetska svojstva zgrade te vrijedi 10 godina od dana njegova izdavanja. Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m² mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade. Energetski certifikat sadrži:

- Opće podatke o zgradi

- Energetski razred zgrade

- Podatke o osobi koja je izdala certifikat

- Podaci o termotehničkim sustavima

- Klimatske podatke

- Podatke o potrebnoj energiji za referente i stvarne klimatske podatke

- Objašnjenja tehničkih pojmova i popis primijenjenih propisa i normi.

Dostavit će se:

- Građevinska dozvola

- Uporabna dozvola

- Glavni projekti

Cijena za gore navedenu uslugu iznosi:

UKUPNO                ____________ EUR

PDV 25 %               ____________ EUR

SVEUKUPNO         ____________ EUR