## Grupa
PRILOG 5 - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Grupa 2.
Red. br. | Naziv i opis materijala | Proizvođač/ zemlja porjekla | Kataloški broj proizvođača / Zaštićeno ime | Planirana količina (kom) | Cijena/kom. (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a
1 | Distalni femoralni čavao II, kanulirani, dugi, Ф9, 10, 11, dužine 280-400mm, titan legura |  |  | 1
2 | Spiralna oštrica za distalni femoralni čavao Ⅱ, Ф12.5, dužine 40-90 mm |  |  | 1
3 | 6.0mm Zaključavajući vijak za distalni femoralni čavao Ⅱ, dužine od 25-90mm |  |  | 1
4 | 4.9mm Zaključavajući vijak Ⅱ, dužine od 26-50mm |  |  | 1
5 | 4.9mm Zaključavajući vijak Ⅱ, dužine od 52-85mm |  |  | 1
6 | Set instrumenata za distalni femoralni čavao II |  |  | 1
7 | Završna kapica za distalni femoralni čavao II, 0-15mm |  |  | 1
8 | Titanski elastični čavao, Ф2.5×400mm |  |  | 1
9 | Titanski elastični čavao, Ф3.0×400mm |  |  | 1
10 | 5.0 mm kortikalni vijak za kost, ф5.0x175mm |  |  | 1
Ukupno bez PDV-a |  |  |  | 0
PDV
Ukupno sa PDV-om |  |  |  | 0
Ponuda na obrascu mora bit cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se izbor najpovoljnijeg ponuđača
obaviti na razini tražene grupe proizvoda.