## Grupa
PRILOG 5 - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Grupa 3.
Red. br. | Naziv i opis materijala | Proizvođač/ zemlja porjekla | Kataloški broj proizvođača / Zaštićeno ime | Planirana količina (kom) | Cijena/kom. (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a
1 | SAC-15R-8 škare za adventiciju, 15cm, zakrivljene, okrugla drška 8mm, vrh 12 mm |  |  | 1
2 | SAS-15 R-8 škare za adventiciju, 15cm, ravne, okrugla drška 8mm, oštrica 12mm |  |  | 1
3 | CAF-4 aplikator za klemu, bez zaključavanja, 14cm, ravan, za kleme vel. B-1,2,3 |  |  | 1
4 | BL-15-8 iglodržač sa zaključavanjem, 15 cm, zakrivljen, okrugla drška |  |  | 1
5 | B-15-8.2 iglodržač bez zaključavanja, 15 cm, zakrivljen |  |  | 1
6 | FRS-15 RM-8 d.3 Plateau dilatator, balansirana linija, 15cm, ravni, okrugla drška 8mm, vrh 0.3/4mm dužine |  |  | 1
7 | D-5a.2 dilatator, 11cm, ugao 10°, vrh 0.2mm |  |  | 1
8 | FRAS-15 RM-8 Pinceta po Sorensenu, 15cm, okrugla drška, ugao 45°, vrh 0.2 mm |  |  | 1
9 | FRS-15 RM-8 Plateau pinceta, balansirana linija,15cm, ravna, okrugla drška 8mm, vrh 0.3mm |  |  | 1
10 | B-1 A klema za arterije, 8 mm, pakirano u paru, crna |  |  | 1
11 | B-1 V klema za vene, 8 mm, pakirano u paru, crna |  |  | 1
12 | B-2 A klema za arterije, 11 mm, pakirano u paru, crna |  |  | 1
13 | B-2 V klema za vene, 11 mm, pakirano u paru, crna |  |  | 1
14 | B-3 A klema za arterije, 17mm, pakirano u paru, crna |  |  | 1
15 | B-3 V klema za vene, 17mm, pakirano u paru, crna |  |  | 1
16 | HD-S klema za krvne žile, 24mm, pakirano u paru, crna |  |  | 1
17 | ICI-15.A okvir za 8 instrumenata 9 - 15 cm, s kutijom za kleme CB-1 |  |  | 1
18 | ICL-1323-0.A kutija za 8 instrumenta, 13 x 23 cm |  |  | 1
Ukupno bez PDV-a |  |  |  | 0
PDV
Ukupno sa PDV-om |  |  |  | 0
Ponuda na obrascu mora bit cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se izbor najpovoljnijeg ponuđača
obaviti na razini tražene grupe proizvoda.