## List1
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Medicinski namještaj za potrebe opremanja prostora radioterapije ¦ 181-JN-24
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 3.
TROŠKOVNIK
R.br. | Tekstualni opis stavke | Jedinica po kojoj se stavka obračunava | Količina stavke (ugovorena) po kojoj se stavka obračunava | Jedinična cijena [EUR] | Ukupna cijena stavke [EUR]
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[4]*[5]
1. | Držač urinskih boca | KOM | 20 |  | 0
Izrađen od metala zaštićenog praškastom bojom nanesenom elektrostatski, mogućnost ovjesa na stranicu kreveta, minimalna nosivost 5kg
2. | Kolica za lijekove - sanitetski materijal | KOM | 2 |  | 0
Struktura izrađena od čelika obloženog praškastom bojom, zaštićena elektrostatski, otporna na mrlje, ogrebotine i koroziju, može se prati i dezinficirati; Minimalno 5 ladica, a od toga 2 ladice minimalne visine 200 mm, 2 ladica minimalne visine 100 mm, 1 ladica minimalne visine 100 mm; Ladice izrađene od čelika obojene praškastom bojom i izvedene na teleskopskim vodilicama s mekim zatvaranjem; Ladice opremljene aluminijskim ručkama, stoperima i oprugom kako bi se spriječilo otvaranje dok su kolica u kretanju; Moguć izbor boje fronti ladica; Gornja radna ploha od plastike ili polipropilena s povišenim rubovima s 3 strane; Iznad rane ploge minimalno 8 pretinaca za lijekove, podjeljenih u 2 reda, ovješenih na visinski podesivom postolju; Četiri kotača, minimalno Ø125 mm, min dva kotača s kočnicama; Ručka za guranje; Bravica za zaključavanje svih ladica, sa ključem; Na uglovima kolica odbojnici protiv udaraca kod vožnje; Dimenzija kolica minimalno bez dodatne opreme (šxdxv) 60x60x90 cm maks (šxdxv) 65x65x100 cm; Držač katetera izrađen od ABS plastike ili polipropilena.
3. | Pregledni ležaj | KOM | 1 |  | 0
Dvodijelni stol za pregled, duljina stola iznosi minimalno 205 cm, širina stola minimalno 65 cm, duljina uzglavlja iznosi minimalno 45 cm; Stol presvučen bešavnom vodonepropusnom medicinskom umjetnom kožom otpornom na krv, izmet i mokraću, u boji; Izbor boja minimalno 10 različitih boja obavezno plava, žuta, crvena, zelena, siva; Eko koža klase najmanje usporava gorenje ili kvalitetnija; Debljina ojastučenja minimalno 6 cm; Visina stola namjestiva putem hidrauličke nožne pumpe u rasponu od minimalno 47-94 cm; Uzglavlje stola podesivo pomoću plinske opruge, i to u rasponu minimalno od -27°/ +50° ; Nosivost stola minimalno 250 kg; Podvozje stola u cjelosti zaštićeno pokrovom od ABS-a ili polipropilena, zaobljenih rubova, koji se može čistiti sredstvima koja se uobičajeno koriste za pranje i dezinfekciju u zdravstvenim ustanovama; Poklopac mora omogućiti elastične deformacije (mora biti otporan na lom); Stol ima četiri gumirana kotača promjera minimalno 75 mm za kretanje prostorom; Kotačima se upravlja sa najmanje dvije suprotne strane stola - uzglavlje/uznožje ili lijeva/desna strana stola, u slučaju neuporabe kotača isti se dižu i stol se postavlja na 4 noge ili se kotači zakoče centralnom kočnicom kojom se upravlja sa najmanje dvije suprotne strane stola - uzglavlje/uznožje ili lijeva/desna strana stola; Držač papira ispod uzglavlja; PVC zaštita nožnog dijela ležne plohe; Ležaj usklađen sa MDR 2017/745 ili jednakovrijedno
4. | Kolica sa držačem vreće za otpad | KOM | 4 |  | 0
Konstrukcija metalna kromirana, plastificirana ili anodizirani aluminij; Dimenzije kolica 45x50x100cm (+/-2cm); Za montažu jedne vreće kapavciteta najmanje 80 litara; Nožna pedala za otvaranje poklopca; 4 kotača od kojih minimalno 2 s kočnicom; 4 odbojnika
5. | Kolica za reanimaciju | KOM | 2 |  | 0
Struktura izrađena od nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 304 , mogu se prati i dezinficirati dezinficijesima koji se uobičajeno koriste u zdravstvenim ustanovama; Minimalno 4 ladice, a od toga 3 ladice minimalne visine 150 mm i jedna minimalne visine 300 mm; Ladice izrađene od nehrđajućeg čelika izvedene na teleskopskim vodilicama s mekim zatvaranjem, fronte ladica od obojanog tehnopolimera; Ladice opremljene ručkama, stoperima i oprugom kako bi se spriječilo otvaranje dok su kolica u kretanju; Gornja radna ploha od nehrđajućeg čelika s povišenim rubovima s najmanje 3 strane; Četiri kotača, minimalno Ø125 mm, min dva kotača s kočnicama; Ručka za guranje; Na uglovima kolica odbojnici protiv udaraca kod vožnje; Dimenzija kolica minimalno bez dodatne opreme (šxdxv) 85x62x100 cm maks (šxdxv) 90x65x110 cm; Dodatna oprema: držač katetera montiran na bočnu stranu kolica; košara za aspirator; izvlačna polica ispod radne plohe; infuzijski stalak, držač defibrilatora, držač boce s kisikom
|  |  |  | CIJENA PONUDE bez PDV-a [EUR]: | 0
|  |  |  | IZNOS PDV-a [EUR]: | 0
|  |  |  | UKUPNO S PDV [EUR]: | 0
M.P.
Ovjera ponuditelja