## List1
OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
Retraktor set s dodacima i mehanički resektoskop za ginekološke operacije
GRUPA 1.
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. Sustav za retrakciju u općoj kirurgiji 1 KPL Naziv proizvođača: Naziv modela:
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
1.1 | Svestranost za višepozicijsko, rukama slobodno povlačenje,
1.2 | duboko povlačenje neovisno o veličini pacijenta i anatomskom okviru,
1.3 | stabilan okvir za čvrsto povlačenje iz bilo kojeg smjera,
1.4 | brzo postavljanje oštrica.
Komponente seta:
1.5 | Sustav za retrakciju u obliku vilice (Wishbone retractor system), postolje za sterilno polje, 1 KOM, ekvivalentno 10244
1.6 | Sustav za retrakciju u obliku vilice (Wishbone retractor system), nosiva ruka, 1 KOM, ekvivalentno 11050
1.7 | Sustav za retrakciju u obliku vilice (Wishbone retractor system), standardni okvir vilice (Wishbone) s rukom, 2 KOM, ekvivalentno 10269
1.8 | Sustav za retrakciju u obliku vilice (Wishbone retractor system), set posude i poklopca - velik, 1 KOM, ekvivalentno 3422R
1.9 | Sustav za retrakciju u obliku vilice (Wishbone retractor system), držač kuke (Snapclamp), 6 KOM, ekvivalentno 4040
1.10 | Sustav za retrakciju u obliku vilice (Wishbone retractor system), zglobna produžna ruka, 48 cm, 1 KOM, ekvivalentno 11121
1.11 | Svi artikli moraju biti ponuđeni - 100% od istog proizvođača i međusobno kompatibilne komponente.
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Sveukupno s PDV-om:
EKVIVALENTNO - ZNAČENJE:
Surgical Instrumentation and Lighting Surgical Instruments Omni-Tract® Wishbone Omni-Tract® Flexible Wishbone® Urologic Surgery Retractor System
Internet stranica:
products.integralife.com/omni-tract-flexible-wishbone-urologic-surgery-retractor-system/product/surgical-instruments-omni-tract-wishbone-omni-tract-flexible-wishbone-urologic-surgery-retractor-system