## List1
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Demontaža i montaža vanjskih vrata platforme
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 2.
TROŠKOVNIK
R.br. | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | CIJENA
[1] | [2] | [3] | [4] | [5]
A | Demontaža postojećih krila vanjskih vrata platforme | kpl | 1 | 0
B | Isporuka i ugradnja novih krila vanjskih vrata platforme | kpl | 1 | 0
C | Podešavanje i puštanje dizala u rad | kpl | 1 | 0
Tehničke karakteristike vrata |  |  | Potvrda tehničkog opisa [DA/NE]
1 | tip vrata: Dvokrilna ručno okretna vrata (dva krila nezavisno ovješena; svako krilo visi i rotira oko dvije skrivene šarke), model A1
2 | dimenzija vrata: 1300 (širina) x 2000 mm (visina) x 50 mm (debljina)
3 | oprema vrata: prozori u okviru od eloksiranog aluminija 75 mm (širina) x 600 mm (visina) od sigurnosnog laminiranog stakla – 2 komada ergonomska aluminijska ručka okrugla – 2 komada U dovratniku se nalazi električni kontakt (prisutnost krila) i elektro mehanička certificirana zabrava (tip LS/RS) koja onemogućuje otvaranje vrata voznog okna dok kabina nije u stanici Krila vrata i dovratnici izrađeni su od vrućeg pocinčanog čeličnog lima debljine 1,5 mm i završno plastificiranog u RAL9010. Debljina plastificiranog sloja iznosi 80 μm i otporna je na vodu i sredstva za čišćenje
4 | način ugradnje: vrata su ugrađena u nosivu konstrukciju voznog okna (prednju stijenu)
5 | Norme i direktive: proizvedeno i ugrađeno prema 2006/42/EC i EN 81-41
6 | Vatrootpornost: bez klasifikacije
7 | Održavanje: površine vrata se održavaju brisanjem mekanom krpom i blagim sredstvima za čišćenje Ne koristiti čeličnu vunu, tvrde četke i slično. Redovito je potrebno kontrolirati rad elektro mehaničkog sustava zabravljivanja i njegovu vezu s upravljačkim sustavom platforme
8 | Mehanički stoperi uključeni su u ponudu.
[5 empty] | CIJENA PONUDE bez PDV-a [EUR]: | 0
[5 empty] | IZNOS PDV-a [EUR]: | 0
[5 empty] | UKUPNO S PDV [EUR]: | 0
*ukoliko Ponuditelj nije u sustavu PDV-a molimo upisati 0,00
Napomena:
− Cijena fco OB Zadar
− Rok izvršenja usluge: 4-5 tjedana po potpisu ugovora
− Jamstvo 12 mjeseci na sve ugrađene dijelove.
− Osiguran servis u jamstvenom i vanjamstvenom roku
− Obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika
− U cijenu uključeni svi zavisni troškovi kao što su putni radni sati, prijeđeni kilometri i svi ostali nespomenuti troškovi. (Sitni potrošni i pomoćni materijal, te sredstva za čišćenje, demontažu, troškove ugradnje materijala uključujući dnevnicu i troškove putovanja, zbrinjavanje otpada)