## Grupa 2.
TROŠKOVNIK Grupa 2. Videolaringoskop -višekratna špatula
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1.0 | Videolaringoskop -višekratna špatula |  |  | 1 |  | 0
1.1 | C-MAC Monitor za CMOS endoskope, veličina ekrana 8", rezolucija 1200x1920 piksela, dva ulaza za kameru, USB I HDMI priključak, optimizirano korisničko sučelje putem zaslona osjetljivog na dodir, snimanje videozapisa i slika na SD karticu, reprodukcija snimljenih video isječaka i fotografija, moguć prijenos podataka sa SD kartice na USB memorijski uređaj, otporan na prskanje prema IP54 standardu, pogodan za dezinfekciju brisanjem, kućište od ABS plastike otporno na udarce, inteligentno upravljanje napajanjem s punjivim Li-ion baterijama, VESA 75 opcija montaže, adapter za napajanje za EU, napajanje 110-240 VAC, 50/60 Hz.
1.2 | C-MAC povezivni kabel, s C-MAC sustavnim sučeljem, duljine 200 cm, za upotrebu s C-MAC monitorom 8403ZXK/8404ZXK, serijom C-MAC video laringoskopa 8403/8404.
1.3 | C-MAC video laringoskop D-BLADE, za odrasle, CMOS tehnologija, za teške intubacije, s C-MAC sustavnim sučeljem, dokumentacija slika i video sekvenci putem BlueButton-a, s veličinama uvodnika katetera 16-18 Fr, za upotrebu s 8403X C-MAC povezivnim kabelom za 8403ZXK/8404ZXK C-MAC monitor kao i 8403XDK-C-MAC Pocket monitorom.
1.4 | Mobilni stalak, za C-MAC monitor, visina 1.340mm, s pet antistatičkih kotačića, s žičanom ladicom za odlaganje.
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0