## Grupa 3.
TROŠKOVNIK Grupa3. Radna stanica za infuzijske pumpe
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Radna stanica za infuzijske pumpe |  |  | 7 |  | 0
2. | Pokrov za radnu stanicu |  |  | 7 |  | 0
3. | Nosač radne stanice |  |  | 7 |  | 0
1.1 | Radna stanica je kompatibilna s infuzijskim i perfuzijskim pumpama Space Plus generacije.
1.2 | Omogućuje povezivanje minimalno 20 infuzijskih pumpi u jedinstvenu cjelinu.
1.3 | Radna stanica kao cjelina treba biti sastavljena od tri komponente: 1) priključne/radne stanice, 2) pokrova radne stanice i 3) nosača radne stanice.
1.4 | Mogućnost spajanja minimalno 5 infuzijskih radnih stanica u jedinstvenu cjelinu.
1.5 | Mogućnost napajanja međusobno povezanih radnih stanica s jednim strujnim kablom.
1.6 | Težina radne stanice maksimalno 5 kg.
1.7 | Integrirani vizualni alarm sistem za korisnike.
1.8 | Podešavanje razine zvuka alarma s opcijom ručnog podešavanje glasnoće.
1.9 | Pokrov radne stanice kompatibilan s radnom stanicom.
1.10 | Nosač radne stanice kompatibilan s radnom stanicom.
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0