## Grupa 1.
TROŠKOVNIK Grupa1. -Elektroresekcijska jedinica
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1.0 | Elektrokirurški generator |  |  | 1 |  | 0
1.1 | Snaga 100W rezanje i 50W koagulacija
1.2 | Opsluživanje preko TFT displeja,mikroprocesorski upravljan, sustav nadgledavanje neutralne elektrode. Modularna izvedba i varijabilna konfiguracija utičnica. Mogućnost finog podešavanja snage preko digitalnog displeja. Mogućnost memoriranja 2 programa.
1.3 | 2 različitih modusa monop rezanje svaki reproducirajuće kvalitete reza sa najmanje 2 efekata hemostaze
1.4 | 2 modusa monop koagulacija
1.5 | 1 modus bipolarna koagulacije
1.6 | Neutralna elektroda dvodjelna sa ekvipotacijlnim prstenom, jednokratna, min. (85+23) cm², ( 50 kom ), 1 komad
1.7 | Kabel za neutralnu elektrodu, za dvodjelne neutralne elektrode, klamer priključak, min .4 m, 3 komada
1.8 | Slim-Line držač elektrode sa 2 taste, kabel min. 4 m dužine, 3 komada
1.9 | Tungsten igla elektroda, savinuta, izolirana, Ø 0.5 x 3 mm, l 35 mm
1.10 | Kirurški set min. 5 elektroda sa stalkom
1.11. | Bipolarna pinceta, ravna, vrh 0.5 mm, l min.105 mm, 2 komada
1.12. | Priključni kabel za bipolarnu pinzetu, min. 4m dužine, 2 komada
1.13. | Dvopedalni nožni prekidač
1.14. | Jamstvo 36 mjeseci
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0