## Grupa 3.
TROŠKOVNIK Grupa 3. -Elektrokauter u kompletu, sa priborom
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1.0 | Elektrokauter u kompletu, sa priborom |  |  | 1 |  | 0
1.1 | Monopolarni/bipolarni (uz bipolarnu elektrodu)
1.2 | Jačina koagulacije max. 160 W
1.3 | Frekvencije: rezanje 4.0 MHz, koagulacija 600 Hz
1.4 | Pribor: 1. Višekratna drška za elektrode (sa dvije tipke) 2. Višekratna drška za mikrokirurške igla elektrode (bez tipki) 3. Nožni prekidač sa 1 tipkom (vodootporni) 4. Višekratna, metalna i neutralna elektroda 12x16 cm sa kablom 5. Jednokratna dvopolna (split) samoljepljiva neutralna elektroda 2 komada 6. Napajački kabel 5 m 7. Set od 10 višekratnih, autoklavabilnih elektroda, promjer dosjeda 2.4mm, duljina elektroda 5cm: igla 0,2mm ravna, igla 0,2mm pod kutem, više vrsta omćica, kuka, kuglica 3mm pod kutem, kuglica 3mm ravna 8. Višekratna elektroda nožić ravna 7cm, 3 komada 9. Višekratna elektroda igla ravna 7cm, 3 komada 10. Višekratna elektroda kuglica fi 4mm ravna, 3 komada 11. Jednokratne igla elektrode za mikrokirurgiju 1cm, 10 komada
2.0 | 310-110-05 višekratna bipolarna elektroda pinceta, duljina 11.5cm, ravni vrh, promjer 0.5mm |  |  | 1 |  | 0
3.0 | 00411.00_S kabel za bipolarne pincete EU konektor, duljine 3m |  |  | 1 |  | 0
4.0 | 152-110 NOŽIĆ ELEKTRODA, višekratna, autoklavabilna, nožić elektroda duljine 7cm |  |  | 2 |  | 0
5.0 | F7920 jednokratna dvopolna (split) samoljepljiva neutralna elektroda |  |  | 10 |  | 0
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0
Napomena:
Jamstvo na Elektrokauter je 24 mjeseca
U cijenu je uključena dobava, instalacija i puštanje u rad