## List1
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Implementacija informacijskog sustava za gastroenterologiju ¦ PJN-86-25
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 3.
TROŠKOVNIK
R.br. | Tekstualni opis stavke | Jedinica po kojoj se stavka obračunava | Količina stavke (ugovorena) po kojoj se stavka obračunava | Jedinična cijena [EUR] | Ukupna cijena stavke [EUR]
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[4]*[5]
| Implementacija informacijskog sustava za gastroenterologiju | USLUGA | 1 | 0 | 0
Funkcionalnosti
Implementacija postojećeg RIS sustava e-Medit (gHealth) na odjel gastroenterologije
Prilagodba izgleda strukturiranih nalaza sukladno zahtjevima odjela
Povezivanje sa svim DICOM kompatibilnim slikovnim uređajima odjela gastroenterologije u OB Zadar u svrhu isporuke DICOM MWL (radna lista uređaja)
Integracija dodanih uređaja sa postojećim PACS sustavom SECTRA IDS7 putem standardnih sučelja.
Instalacija, podešavanje, integracija, edukacija i puštanje u rad RIS sustava
Edukacija svih krajnjih korisnika sustava svih profila (liječnika, tehničara, inženjera, inženjera medicinske radiologije).
Edukacije inženjera informatičke službe Naručitelja za podešavanje i administriranje sutava.
Dvosmjerna HL7 integracija s postojećim BIS sustavom
Održavanje - Razina kvalitete usluge
Preventivno, korektivno i adaptivno održavanje RIS sustava u svim radilištima OB Zadar.
Preventivno održavanje – unutar kojeg će Izvršitelj obavljati redovito praćenje ispravnosti rada sustava, podešavanje parametara i održavanje svih komponenti, s ciljem preventivnog obavljanja radnji koje će osigurati optimalan i ispravan rad programskog rješenja.
Korektivno održavanje – unutar kojeg će Izvršitelj otklanjati zastoje u radu do kojih je došlo neispravnim funkcioniranjem programskog rješenja i unutar kojeg će Izvršitelj obavljati manje korekcije koje bi trebale rezultirati boljom prilagodbom funkcionalnosti aplikacije radnoj okolini Naručitelja i/ili prilagodbu promijenjenim zakonskim normama koje utječu na funkcionalnu ispravnost programskog rješenja. Ovo održavanje se obavlja po prijavi zastoja od strane Naručitelja ili po prijavi potrebnih promjena od strane Naručitelja.
Usavršavanje rješenja – realizacija prava na nove verzije aplikativnog rješenja. U sklopu funkcionalno-tehnološkog usavršavanja osigurat će se instalacije novih verzija informacijskog sustava ili pojedinih modula koje rade poboljšano i usklađene su sa zakonskom i ostalom obveznom regulativom.
Adaptivno održavanje - podrazumijeva pravo da se posebnim zahtjevom zatraži izmjena i/ili unaprjeđenje aplikativnih modula Aplikacijskog sustava.
Dostupnost i kvaliteta usluge
Raspoloživost sustava i mogućnost obavljanja rutinskih poslova s obzirom na kritične probleme mora biti 99,9% na mjesečnoj razini.
Izvršitelj je dužan pružiti uslugu održavanja sustava na način da se omogući prijava problema putem e-mail adresa za prijavu problema. Vrijeme odaziva i rješavanja problema odnosno povratka funkcionalnosti sustava ovise o utjecaju greške na poslovni proces.
Maksimalno vrijeme odaziva: - hitni slučajevi: unutar 30 minuta, - problemi koji ograničavaju rad: ne dulje od 2 sata.
Maksimalno vrijeme rješavanja problema: - hitni slučajevi: unutar 1 sata od prijave, - problemi koji ograničavaju rad: ne dulje od 4 sata.
Maksimalno vrijeme rješavanja ostalih problema: - ne dulje od 4 dana.
Maksimalno vrijeme odaziva podrazumijeva vremensko razdoblje od kada Naručitelj izvijesti Izvršitelja o problemu, do početka djelovanja izvođača radova koje vodi do rješavanja problema.
Maksimalno vrijeme rješavanja problema podrazumijeva vremensko razdoblje od kada Naručitelj izvijesti Izvršitelja o problemu do rješavanja problema.
Hitni slučajevi obuhvaćaju kvarove koji ne dopuštaju izvođenje rutinskog rada pomoću sustava (tj. kvar poslužitelja) ili nemogućnost rada pomoću ključnog objekta sustava koji je važan za rutinski rad.
Problem koji ograničava rad podrazumijeva kvar dijela sustava koji ne ograničava rutinski rad, no uzrokuje operativne poteškoće ili ograničava udobnost rada pomoću sustava.
Prilikom rješavanja problema, Izvršitelj mora imati omogućen VPN udaljeni pristup računalnoj mreži u svrhu rješavanja problema.
Izvršitelj je dužan redovito nadograđivati isporučeni sustav, a najmanje jednom godišnje, bez dodatnih troškova za Naručitelja. Instalacija nove verzije aplikacije ne smije narušiti postojeće funkcionalnosti ili konfiguraciju sustava, te mora osigurati kontinuirani rad.
|  |  |  | CIJENA PONUDE bez PDV-a [EUR]: | 0
|  |  |  | IZNOS PDV-a [EUR]: | 0
|  |  |  | UKUPNO S PDV [EUR]: | 0
Izjava proizvođača da je ponuditelj ovlašten nuditi RIS sustav e-Medit (gHealth)
M.P.
Ovjera ponuditelja