## Sheet1
TROŠKOVNIK
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Mikroskop |  |  | 1
1.1. | Uspravno tijelo mikroskopa s integriranim gumbom za fotografiranje kamerom. Mogućnost automatskog podešavanja intenziteta svjetla promjenom povećanja na mikroskopu (objektiva). Kodirani sustav povezan s računalom/kamerom
1.2 | Makro vijak s korakom od 4 mm pri rotaciji, mikro vijak s korakom od 4 um, maksimalni hod stolića u visinu od 25 mm
1.3. | LED izvor svjetla s snagom od 10W i vijekom trajanja od 60000 sati
1.4. | Trinokularni tubus vidnog polja 23 stalnog nagiba od 15 stupnjeva. Podešavanje tubusa od 50 mm po dubini te 50 mm po visini s rasponom svjetla između kamere i okulara u omjeru 50%:50%
1.5. | Okulari s podešavanje dioptrije, povećanja 10x i vidnog polja 23
1.6. | Kodirani nosač objektiva s 5 mjesta s dodacima za DIC/polarizaciju
1.7. | Plan akromatski objektivi sljedećih specifikacija i povećanja:
1.7.1. | 5x NA 0.15
1.7.2. | 10x NA 0.25
1.7.3. | 20x NA 0.45
1.7.4. | 100x NA 1.25
1.8 | Plan semi apokromatski objektiv povećanja 40x NA 0.75
1.9 | Stolić veličine 75 x 50 mm s anodiziranom površinom, ručkicom s desne strane podesivog intenziteta kretanja te mogućnosti produljivanja od 15 mm gdje se kretanje omogućava putem zupčastog prijenosa.
1.10 | Škarice za prihvat dva stakalca s otvaranjem s lijeve strane
1.11. | Kondenzor bez pokrovne (gornje) leće NA 0.9/1.25 za povećanja od 5x - 100x s mogućnosti promatranja i povećanja od 2.5x s dodatnom lećom. Mogućnost nadogradnje s modularnim diskom za fazni kontrast i PlasDIC/DIC
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0