## Troškovnik
TROŠKOVNIK Dobava i izmjena baterija na uređajima za neprekidno napajanje
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Aku-baterije 12V 69,5 Ah LL |  |  | 74 |  | 0
1.1 | Aku-baterije 12V 69,5 Ah LL/radni vijek 12+ kod 20C, Olovna hermetička baterija
2. | DC kondenzator |  |  | 16 |  | 0
2.1. | Elektrolitski DC kondenzatori 6000uF
3. | Polypropilenski kondenzator 200uF/250V |  |  | 12 |  | 0
3.1. | Izlazni AC kondenzator 200uF
4. | Ventilator 230V 1000m3/h 225x225x80 mm |  |  | 3 |  | 0
4.1. | Rashladni ventilator ispravljača i invertera, Ventilator 230V 1000m3/h 225x225x80 mm
5. | Servisni radovi |  |  | 1 |  | 0
5.1. | 2 servisera u radno vrijeme
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0
Napomena:
Radovi obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
Isporuka aku-baterija na lokaciju, kondenzatora i ventilatora
Demontaža i odvoz starih aku-baterija -prateći list o zbrinjavanju
Montaža novih aku-baterija
Demontaža modula sa DC kondenzatorima, izlaznih AC kondenzatora i rashladnih ventilatora
Provjera deklariranih parametara uređaja, upis parametara nove baterije
Provjeru karakteristika uređaja u svim režimima rada
Računalnu kontrolu rada uređaja i pregled memorije sa servisnim softwareom