## List1
TROŠKOVNIK
Rd. br. | Šifra | Naziv i tehnička specifikacija proizvoda | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Stopa PDV-a | Ukupno
1 | 4410022 | GODIŠNJI ZDRAVSTVENI PREGLED OSOBA | usl | 130 |  |  | 0
• Godišnji pregled osoba koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova •Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova njege, odgoja dojenčadi i predškolske djece • Osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju
2 | 4410023 | NOVA SANITARNA KNJIŽICA | kom | 30 |  |  | 0
• nova sanitarna knjižica za nove zaposlenike
3 | 4430005 | ISPITIVANJE MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE PROSTORA (OTISAK) | usl | 60 |  |  | 0
• Ispitivanje mikrobiološke čistoće prostora, otisci, ruke djelatnika • Centralna kuhinja (2xgod), • Kantina
4 | 4430126 | ISPITIVANJE MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI UZORKA | usl | 50 |  |  | 0
• Mikrobiološka analiza namirnica: • Centralna kuhinja (2xgod) • Mliječna kuhinja • Odjel za neonatologiju • Kantina
5 | 4430005 | ISPITIVANJE MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE (BRIS/ISPIRAK) | usl | 250 |  |  | 0
• Redovita kontrola žive i nežive okoline: • Odjel za pedijatriju • Odjel za neonatologiju • Odjel za higijenu bolničkih prostorija • Odjel za transfuziju (5xgod) • Kantina
6 | 4430005 | ISPITIVANJE UNUTRAŠNJE KVALITETE ZRAKA NA PELUD I SPORE | usl | 30 |  |  | 0
• Ispitivanje unutrašnje kvalitete zraka na pelud i spore: • Bolnica • Poliklinika
7 | 4430005 | ODREĐIVANJE KVALITETE ZRAKA METODOM USISA | usl | 30 |  |  | 0
• Određivanje mikrobiološke kvalitete zraka metodom usisa: • Bolnica • Poliklinika
8 | 4430126 | ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU -LEGIONELLA | usl | 50 |  |  | 0
• Analiza vode za ljudsku potrošnju -Legionella: • Odjel za hemodijalizu • Služba za interne bolesti • Odjel pedijatrije • Odjel za neonatologiju
9 | 4430126 | ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU -OLOVO | usl | 40 |  |  | 0
• Analiza vode za ljudsku potrošnju -olovo: • Odjel za hemodijalizu • Služba za interne bolesti • Odjel pedijatrije • Odjel za neonatologiju
10 | 4430126 | ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU -PSEUDOMONAS AERUGINOSA | usl | 50 |  |  | 0
• Analiza vode za ljudsku potrošnju -Pseudomonas aeruginosa: • Odjel za hemodijalizu • Služba za interne bolesti • Odjel pedijatrije • Odjel za neonatologiju
11 | 4430126 | ANALIZA VODE ZA POTREBE HEMODIJALIZE | usl | 30 |  |  | 0
• Analiza vode za ljudsku potrošnju - za potrebe hemodijalize: • Odjel za hemodijalizu
12 | 4430126 | LABORATORIJASKA ANALIZA UZORAKA VODE | usl | 6 |  |  | 0
• Analiza otpadne vode -izlazno kontrolno okno kod kotlovnice br.1, oznaka: ID 4500-1-2 (E 398717; N4886049) •Analiza otpadne vode -izlazno kontrolno okno kod kuhinje br.1, oznaka: ID 4501-1-2 (E 398761; N4885977)
13 | 4410032 | HIGIJENSKI MINIMUM -OSNOVNI PROGRAM | usl | 5 |  |  | 0
• osnovni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba
14 | 4430126 | HIGIJENSKI MINIMUM -PROŠIRENI PROGRAM | usl | 5 |  |  | 0
• prošireni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni proizvoda
15 | 4430126 | HIGIJENSKI MINIMUM -PRIJEPIS POTVRDE | kom | 5 |  |  | 0
• Prijepis potvrde za higijenski minimum
Ukupno bez PDV-a | [6 empty] | 0
PDV | [6 empty] | 0
Ukupno s PDV-om | [6 empty] | 0