## Sheet1
PRILOG - Obrazac specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu (koji nije obuhvaćen ZN) - 3. dio - ECMO
Redni broj | Naziv i opis predmeta materijala | Jedinica mjere | Planirana jednogodišnja količina | Tvornički naziv proizvoda | Naziv proizvođača | Kataloški broj | Orginalno pakiranje | Jed.cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupno bez PDV-a (količina x jed.cij. bez PDV-a)
1 | Arterijsko jugularni kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu željenim metodama, produžene uvodnice prohodne za žicu i s hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo centralni i postranične otvore, dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog. Dužine 18 cm mogućnosti uvođenja u krvnu žilu, 3/8 konektorom i veličine od 15 - 25 Fr. | kom | 5
2 | Arterijsko jugularni kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu željenim metodama, produžene uvodnice prohodne za žicu i s hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo centralni i postranične otvore, dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog. Dužine 50 - 55 cm mogućnosti uvođenja u krvnu žilu, 3/8 konektorom i veličine od 15 - 25 Fr. | kom | 5
3 | Venski kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu, produžene uvodnice prohodne za žicu i hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog i četiri nivoa postraničnih rupa za bolju drenažu. Dužine 38 cm i veličine od 21 - 25 Fr. | kom | 2
4 | Venski kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu željenim metodama, produžene uvodnice prohodne za žicu i hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog i osam nivoa postraničnih rupa za bolju drenažu. Dužine 55 -61cm i veličine od 21 - 29 Fr. | kom | 5
5 | Arterijski dječji kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu, produžene uvodnice prohodne za žicu i s hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo centralni otvor, dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog i centralnim otvorom na vrhu katetera. Dužine 11,5 cm mogućnosti uvođenja u krvnu žilnu, 1/4 konektrom i veličine od 9 - 15 Fr. | kom | 1
6 | Venski dječji kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu, produžene uvodnice prohodne za žicu i s hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo centralni i postranične otvore, dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog. Dužine 11,5 cm mogućnosti uvođenja u krvnu žilnu, 1/4 konektrom i veličina od 9-15 Fr. | kom | 1
7 | Arterijsko - venski dvojno lumeni kateter, jugularni, odobren za duge ECMO procedure, sa vidljivim markerima pozicije i dubine katetera. Kateter potpuno fleksibilan i rezistentan za knikanje lumena katetera koji je dizajniran za postizanje maksimalnih protoka, smanjivanje otpora i hemolize krvi. Dolazi sa fleksibilnom uvodnicom prohodnom za žicu vodilju, crvenom i plavom zaštitnom kapicom 3/8 konektora, zlatnim šavnim držačem koji ujedno i štiti kateter od oštećenja konca i dilatatorom. Dimenzije katetera kreću se od 24, 26, 28, 30 i 32 Fr. | kom | 1
8 | Set za uvođenje dvolumenalnih kanila, pristupni kit Opus, sa 7 dilatatora od 8 do 28 Fr, žicom vodiljom J-tip sa dubinskim oznakama i dužine 180 cm, oštrica broj 11, šprica i igla. |  | 10
9 | Set za femoralnu kanilaciju s dilatatorima od 8/10, 12/14 i 16/18 Fr, žicom od 0,038-in x 180 ili 100 cm, Seldinger iglom, špricom i nožićem br.11 |  | 20
10 | Pedijatrijski set za femoralnu kanilaciju s dilatatorima od 8/10 i 12/14 Fr, žicom od 0,025-in x 60 cm, Seldinger iglom, špricom i nožićem br. 11. | kom | 5
11 | Epruvete za mjerenje antikoagulacijskog statusa sa kaolinom - mjerenje heparinizacije tijekom EKC (LR - niska razina (low range) i HR – visoka razina (high range) heparina te nakon protamina. Kompatibilno sa uređajem za mjerenje heparina koji posjeduju ustanove. | kom | 500
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
Napomena: Ponuda na obrascu mora biti cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u troškovniku.