## Sheet1
OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
Kontrola tretirane vode i dijalizne otopine na količinu endotoksina
Redni broj | Naziv artikla (Tekstualni opis stavke) | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Upisati da li ponuđeno zadovoljava traženo |  | Jedinica mjere | Količina | Isporuke | Jedinična cijena u EUR | Stopa PDV-a | Ukupna cijena stavke u EUR
|  | DA / NE | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | LAL testiranje , korištenje PTS ( Portable Test System) sistema za kontrolu tretirane vode i dijalizne otopine na količinu endotoksina |  |  | KOM | 12 | 4 x godišnje | 0 | 25% | 0
1.1. | Kvaliteta i Preciznost: Rezultati su kvantitativni, objektivni i nije ih moguće modificirati
1.2. | Ušteda Vremena i Sredstava: Rezultat testa dobiva se za 15 min
1.3. | Pouzdanost: PTS prijenosnim sistemom se vrši testiranje in situ na mjestu uzorkovanja u Dijaliznom centru. Uzorak se uzima u depirogeniziranu epruvetu. Time se eliminiraju potencijalne kontaminacije ili porast početne količine bakterijskog endotoksina pri transportu i skladištenju uzoraka (isključuju se lažno pozitivni rezultati).
1.4. | Prilagodljivost: Osjetljivost testa može se postaviti na 0,05 EU/ml za uzorke kojima je određen EL - Endotoksinski limit 0,25 EU/ml; odnosno 0,01EU/ml za ultra čistu dijaliznu otopinu HDF 0,03 EU/ml.
1.5. | Digitalna Pohrana i Prijenos Rezultata: Rezultati se pohranjuju u digitalnoj formi unutar PTS-a, koji se prenose na PC i štampaju.
Ukupna cijena ponude bez PDV-a u EUR | [7 empty] | 0
PDV u EUR | [7 empty] | 0
Ukupna cijena ponude sa PDV-om u EUR | [7 empty] | 0