## Tehnički opis
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | NMV-25-26 ¦ Medicinski namještaj za opremanje zdravstvenih odjela - III. DIO
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
TROŠKOVNIK
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Količina (KOM) | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Proizvođač/Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Kolica za previjanje, prijevoz čistog i prljavog rublja | 2 |  |  |  |  | 0
1.1 | Dimenzija korpusa kolica maksimalno 93x57x105h cm
1.2 | Maksimalne težine 18 kg
1.3 | OKVIR: termoplastični materijal, djelomično kristalni s različitim stupnjem razgranatosti, bez mogućnosti upijanja ili bilo kakva apsorpcije vode.
1.4 | OJAČANJE MATERIJALA: staklena vlakna.
1.5 | BOJA KORPUSA: siva, neprozirna;
1.6 | BOJA RADNE PLOČE I FRONTI: zelena ili plava po izboru korisnika iz palete boja proizvođača
1.7 | MEHANIČKE ZNAČAJKE: žilavost, mehanički otpor i elastičnost. Proizvod omogućuje velika opterećenja i dobru otpornost na savijanje.
1.8 | ELEKTRIČNE ZNAČAJKE: proizvod ima dobru vodljivost i antistatičnost.
1.9 | TERMIČKE ZNAČAJKE: otpornost kod pranja do temperature od 80° do 95° maksimalno do 105° tijekom kratkih ciklusa.
1.10 | OTPORNOST NA SLJEDEĆE MATERIJALE: kiseline, alkalne otopine, slane otopine, alkohol, ulje i benzin.
1.11 | Fiziološko ponašanje: bez mirisa, bez okusa, fiziološki je bezopasno.
1.12 | Dvostruki kotačići od perive plastike s mekanim tragom gaznog sloja. Bočno zaštićeni plastikom, dva s kočnicom, a dva slobodna, mogu nositi maksimalno opterećenje od 450 kg.
1.13 | Dvije police s izvlačnim mehanizmom izrađene od nehrđajućeg čelika AISI 304, s bočnim kliznim dijelovima od PVC-a. Dimenzije minimalno 65x47x1h cm.
1.14 | Dva držača vreće za prljavo rublje izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304 s vertikalnom teleskopskom potporom, prstenom za blokiranje vreće elastičnom trakom i donjom policom kao potporom od branika – OBOSTRANO. Dimenzija držača min. 46x25x80h cm. Težina maksimalno 8 kg .
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0