## Troškovnik
TROŠKOVNIK -Razna medicinska pomagala za medicinsko osoblje
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1.0 | Poliuretanska daska za prijenos pacijenata |  |  | 8 |  | 0
1.1. | daska za prekrevetnjavanje/transfer pacijenata, veličina 180 X 50 cm, 90 x 50 cm sklopiva
1.2 | težina 2.8 kg
1.3 | antimikrobna presvlaka
1.4 | niska razina trenja na 100 kg ( 20%)
1.5 | pogodna za MRI
1.6 | nezapaljiva
1.7 | namijenjena za radiologiju, operacijski trakt, intenzivnu njegu i ostale specijalne odjele
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0