## Troškovnik
TROŠKOVNIK
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Medicinski laser za smanjenje boli i ubrzanje oporavka |  |  | 1 | 0 | 0
1.1 | Izlazna snaga 15W kontinuirano ili pulsno.
1.2 | Diodni laser IV klase sa optičkim aplikatorom.
1.3. | Ima u sebi 3 valne duljine od : 2 x 810 nm, 2 x 980 nm, 2 x 1064 nm, koje mogu raditi zajedno ili svaka posebno.
1.4. | Način rada: kontinuirani, jedan impuls, serija impulsa, snop.
1.5. | Trajanje impulsa: 0,1 do 5s (pulsirajući način rada).
1.6. | Zaslon u boji, osjetljiv na dodir, velike sigurnosne zaštite ( sigurnosni ključ, šifra, nožni prekidač ).
1.7. | Mjerač energije i topline kože, toplinsko ispitivanje boje kože, kalibracija senzora, 120 predefiniranih programa sa enciklopedijom i načinima rada, SD kartica.
1.8. | Tretirano polje min 0,8 cm, mali razdjeljnik 3,1 cm, te veliki razdjelnik 9 cm.
1.9. | Dva para sigurnosnih naočala.
1.10 | Kolica uključena u cijenu.
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0