## List1
Grupa 1./ R.br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jed. mjere | Količina | Cijena (po jed. mjere) | Ukupno (bez PDV-a)
1. | USLUGA DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE - PRVA FAZA | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Prva faza - Dezinfekcija i dezinsekcija prostora : Provođenje početne dezinfekcije i dezinsekcije korištenjem dezinficijensa visokog stupnja djelotvornosti, uključujući i spore , koji djeluje tako da uništava , usporava rast i razmnožavanje, odnosno uklanja većinu mikroorganizama. Dezinficijens aplicirati metodom strojnog orošavanja ( fogging) kako bi se osigurala potpuna pokrivenost prostora, te po potrebi i ručnim prskanjem putem tlačne prskalice.
2. | USLUGA MEHANIČKOG ČIŠĆENJA I PRANJA PROSTORA - DRUGA FAZA | KOM | 1 |  | 0
2.1 | Druga faza - Mehaničko ćišćenje prostora: Nakon prve dezinfekcije slijedi mehaničko čišćenje, grubo čišćenje podova, uklanjanje golubljeg i galebljeg izmeta, uklanjanje uginulih golubova i galebova, ostalog otpada te mehaničko pranje prostora.
3. | ZBRINJAVANJE OTPADA - TREĆA FAZA | KOM | 1 |  | 0
3.1 | Treća faza- Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje izmeta i uginulih ptica, ostalog otpada
4. | USLUGA DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE - ČETVRTA FAZA | KOM | 1 |  | 0
4.1 | Četvrta faza - završna dezinfekcija i dezinsekcija : Po završetku mehaničkog čišćenja i pranja prostora potrebno je provesti dodatnu ( završnu ) dezinfekciju i dezinsekciju prostora visokog stupnja djelotvornosti, uključujući i spore.
Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
Ukupno s PDV-om |  |  |  |  | 0